ТЕКСТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН № 18

6 июня 2008 год

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница» объявляет конкурс методом запроса котировок цен на выполнение проектно – сметной документации по объекту « Замена внутренних сетей водопровода, канализации и отопления в подвальном помещении поликлиники МЛПУ «Островская ЦРБ».

Заказчик:  МЛПУ «Островская ЦРБ».

# Адрес: 181350, г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс

# 8-1152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования: средства местного бюджета.

Предмет контракта: Выполнение проектно – сметной документации по объекту « Замена внутренних сетей водопровода, канализации и отопления в подвальном помещении поликлиники МЛПУ «Островская ЦРБ».

# Максимальная цена контракта: 185 000 рублей.

Объем проектирования:

- замена водомерного узла холодного водоснабжения (основной ввод);

- реконструкция теплового узла с монтажом нового теплообменника для горячей воды;

- установка приборов учета на отопление, горячую и холодную воду;

- замена пожарного водопровода с заменой насосов;

- замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, отопления в подвальном помещении поликлиники с выводом стояков до первого этажа; изоляция и антикоррозийная защита трубопроводов; гидравлические испытания;

- замена сантехнических приборов и оборудования в помещениях подвала;

- замена электрических сетей освещения и кабелей силового оборудования;

- демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали;

Характеристика здания:

- здание кирпичное;

- подвал расположен в цокольной части здания;

- стены, перегородки – кирпичные;

- перекрытия – плиты ж/б

- внутренняя отделка – штукатурка;

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента выполнения заказа.

# Сроки выполнения: один месяц со дня подписания договора.

Место сдачи документации: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Особые условия:

- стоимость ремонта определяется в ценах 1984 года с пересчетом по индексам 2008 года по сборникам ФЕР;

- согласование с управлением по технологическому и экологическому надзору по Псковской области;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-1152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о продлении срока

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до

17-00 часов 11.06.2008г.

Срок подписания контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Форма котировочной заявки: по запросу участника ( претендента) в комиссию по размещению заказов может высылаться по факсу ( с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе).

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка будет соответствовать предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей.