25 июля 2008 г.

# Извещение № 32/2

# о проведении запроса котировок

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящим извещает о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства (служба заказчика) г. Острова и Островского района, 181350, г. Остров, ул. 25 Октября д.24, тел. 34037, контактное лицо – начальник Тимофеев Виталий Николаевич.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Наименование и место выполнения работ – Выполнение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района. Предмет запроса котировок цен составляет 4 лота:

-  Лот № 1 Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода для закольцовки скважин №1 и№2) Максимальная цена контракта – 231 875 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1.

- Лот № 2 Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода для водоснабжения жилых домов №15 и №15А по ул. Советская) Максимальная цена контракта – 269 017 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2.

-  Лот № 3 Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода от колодца №1 по ул. Торговая до колодца №2 детского сада) Максимальная цена контракта – 215 240 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3.

-  Лот № 4 Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Установка водоразборных колонок, ремонт распределительных узлов с частичным ремонтом водопроводных колодцев,  устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в д. Брюшки) Максимальная цена контракта – 165 498 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №4, включая их объем, приведен в Приложении №4.

5. Сроки выполнения работ – август-сентябрь 2008 года.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ безналичный расчет, на основании актов о выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ. В стоимость работ указанных в п.4 настоящего извещения не включены затраты заказчика-застройщика на проведение технического надзора в размере 4,15% и по составлению сметы в размере 1,5% от указанной максимальной цены контракта.

7. Котировочные заявки принимаются в письменной форме (Приложение № 5 к настоящему извещению) со дня опубликования извещения на официальном сайте Островского района (www.ostrov-city.ru) о проведении котировки цен по адресу указанному в п. 1 и должны быть получены не позднее 17 часов 05 августа 2008 года.

Рассмотрение заявок на участие состоится в 15 часов 30 минут 06 августа 2008 г. по адресу:       г. Остров ул. Островских Молодогвардейцев д.1, каб. 28.

8. Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, качество и сроки выполнения работ, срок гарантийных обязательств не менее 5 лет.

9. Муниципальный контракт подписывается в срок не ранее, чем через пять календарных дней и не позднее, чем через двадцать дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава Островского района                                                                                                       А.И.Афанасьев

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода для закольцовки скважин №1 и№2)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валка деревьев, диаметром ствола до 16 см | 100 дер | 0,1 |
| 2 | Разделка древесины, полученной от валки леса, диаметром ствола до 16 см | 100 дер | 0,1 |
| 3 | Корчевка кустарника и мелколесья | га | 0,6 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» | 1000м3 | 0,75 |
| 5 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | км | 0,5 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 метров бульдозерами | 1000м3 | 0,75 |
| 7 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | 10м3 | 0,3 |
| 8 | Установка задвижек диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 10 | Установка муфт диаметром 50 мм | шт | 5 |
| 11 | Промывка трубопроводов | км | 0,5 |

# Приложение № 2

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода для водоснабжения жилых домов №15 и №15А по ул. Советская)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» | 1000м3 | 0,705 |
| 2 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм | км | 0,35 |
| 3 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | км | 0,06 |
| 4 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм | км | 0,04 |
| 5 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | км | 0,02 |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 метров бульдозерами | 1000м3 | 0,705 |
| 7 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | 10м3 | 0,152 |
| 8 | Установка водоразборных колонок | шт | 1 |
| 9 | Установка задвижек диаметром 80 мм | шт | 1 |
| 10 | Установка вентиля диаметром 40 мм | шт | 2 |
| 11 | Промывка трубопроводов | км | 0,47 |

# Приложение № 3

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Прокладка водопровода от колодца №1 по ул. Торговая до колодца №2 детского сада)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» | 1000м3 | 0,945 |
| 2 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | км | 0,63 |
| 3 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм | км | 0,02 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 метров бульдозерами | 1000м3 | 0,945 |
| 5 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | 10м3 | 0,076 |
| 6 | Установка водоразборных колонок | шт | 1 |
| 7 | Установка вентиля диаметром 20 мм | шт | 1 |
| 10 | Промывка трубопроводов | км | 0,63 |

# Приложение № 4

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Проведение работ по прокладке водопровода в п. Городище Островского района (Установка водоразборных колонок, ремонт распределительных узлов с частичным ремонтом водопроводных колодцев,  устройство водопроводного колодца с запорной арматурой в д. Брюшки)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» | 1000м3 | 0,18 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром 20 мм | 100м | 1,2 |
| 3 | Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм | км | 0,120 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 метров бульдозерами | 1000м3 | 0,18 |
| 5 | Установка вентиля диаметром 20 мм | шт | 6 |
| 6 | Установка водоразборных колонок | шт | 6 |
| 7 | Ремонт железобетонных стен колодцев отдельными местами площадью до 1 м2 | м3 | 1 |
| 8 | Замена участков водопроводов диаметром 100 мм | вставка 6м | 5 |
| 9 | Замена участков водопроводов диаметром 50мм | вставка 6м | 2 |
| 10 | Установка задвижек диаметром 50 мм | шт | 4 |
| 11 | Установка задвижек диаметром 100 мм | шт | 1 |
| 12 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт | 8 |
| 13 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | шт | 24 |

# Приложение № 5

к извещению 32/2 о проведении

запроса котировок

# Котировочная заявка

Дата: ____________ 2008 года

Кому: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д.1, тел. 3-29-26; факс 3-19-45. Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Островского района.

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок, мы ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность)

_____________________________________________________________________________________

(место нахождения, телефон, E-mail)

_____________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты, ИНН)

__________________________________________________________________________  предлагаем:

| Наименование работ (качество работ должно отвечать (либо превосходить) техническим требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок | Единица измерения | Объем | Стоимость единицы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Цена выполняемых работ ________________________________________________________________

с учетом  включенных расходов на ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложения:

1. График выполнения работ или поставок на ________ листах.

2. Смета на ________ листах.

3. Лицензия (копия)на _______ листах.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Руководитель организации                                                 ____________________ /_______________/

(подпись, печать)

Котировочные заявки, подаваемые в электронном виде, должны быть завизированы соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ от 10.01.02 г!