Войсковая часть 25504 извещает

о проведении запроса котировок цен.

- Почтовый адрес: 181352, Псковская область г. Остров-2  войсковая часть 25504. Контактное лицо – командир в/ч 25504 Новиков Вадим Анатольевич,

Консультант по техническим вопросам – Пегарьков Александр Викторович.

Тел.88115233469

- Источник финансирования – средства федерального бюджета.

3.   Наименование и место выполнения работ -

Ремонт объекта в/ч 25504:  Выполнение работ по ремонту ВЛ З-6кВ и КЛ 6кВ (участок №1): Согласно перечня (приложение № 1). Выполнение работ из материала подрядчика.

- Максимальная цена контракта – 495 тыс.руб.

- Сроки выполнения работ – до 31 августа 2008 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование работ в размере  20% сметной стоимости, безналичный расчет, окончательный расчет в течении 10 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Котировочные заявки принимаются в письменной форме  в течении 7 рабочих дней  со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок по адресу, указанному в п.1.

- Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки и качество выполнения работ, срок гарантийных обязательств по качеству работ не менее 2-х лет.

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Ремонт объекта в/ч 25504:  Ремонт ВЛ З-6кВ и КЛ 6кВ (участок №1)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 30 см | 100 деревьев | 0,15 |
| 2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м | 100 хвостов | 0,15 |
| 3 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 площади | 50 |
| 4 | Установка железобетонных опор ВЛ одностоечных | 1 опора | 12 |
| 5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кв | 1 км | 0,62 |
| 6 | Подвеска проводов на переходах | 1 переход | 2 |
| 7 | Устройство заземления опор | 1м шин | 54 |
| 8 | Смена кабельной линии до 35 кв | 100м | 0,09 |
| 9 | Установка кабельной муфты (соединительная и концевая) | шт | 2 |