02 июля 2008 г.

# Извещение № 25/2

# о проведении запроса котировок цен

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящим извещает о проведении запроса котировок цен  на разработку и монтаж автоматизированных насосных станций по сельским населенным пунктам Островского района

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Чокой Елена Викторовна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Муниципальный заказчик – Администрация Островского района, 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д. 1, тел. 3-27-22, Глава района Афанасьев Алексей Иванович.

Заказчик – застройщик – Управление жилищно-коммунального хозяйства (служба заказчика) г. Острова и Островского района, 181350, г. Остров, ул. 25 Октября д.24, тел. 34037, контактное лицо – начальник Тимофеев Виталий Николаевич.

3. Источник финансирования – средства областного бюджета.

4. Наименование и место выполнения работ – Разработка и монтаж автоматизированных насосных станций по сельским населенным пунктам Островского района Предмет запроса котировок составляет 4 лота:

-  Лот № 1: Установка автоматизированной насосной станции в п. Воронцово с разработкой мероприятий по оптимизации водоснабжения потребителей и повышению уровня надежности водоснабжения. Максимальная цена контракта – 312 471 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1.

-  Лот № 2: Установка автоматизированной насосной станции в п. Городище с разработкой мероприятий по оптимизации водоснабжения потребителей и повышению уровня надежности водоснабжения Максимальная цена контракта – 335 475 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2.

- Лот № 3: Установка автоматизированной насосной станции в п. Малая Губа. Максимальная цена контракта – 335 475 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3.

- Лот № 4: Установка автоматизированной насосной станции в п. Заборовье. Максимальная цена контракта – 335 475 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №4, включая их объем, приведен в Приложении №4.

5. Сроки выполнения работ – август-сентябрь 2008 года.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ безналичный расчет, на основании актов о выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ. В стоимость работ указанных в п.4 настоящего извещения не включены затраты заказчика-застройщика по проведению технического надзора в размере 4,15% от указанной максимальной цены контракта.

7. Котировочные заявки принимаются в письменной форме (Приложение № 5 к настоящему извещению) со дня опубликования извещения на официальном сайте Островского района (www.ostrov-city.ru) о проведении котировки цен по адресу указанному в п. 1 и должны быть получены не позднее 17 часов 11 июля 2008 года.

Рассмотрение заявок на участие состоится в 16 часов 14 июля 2008 г. по адресу: г. Остров,      ул. Островских Молодогвардейцев д.1, каб. 28.

8. Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, качество и сроки выполнения работ, срок гарантийных обязательств не менее 5 лет.

9. Муниципальный контракт подписывается в срок не ранее, чем через пять и не позднее чем через двадцать календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава Островского района                                                                                                     А.И.Афанасьев

Приложение №1

Перечень объемов  и видов работ по установки автоматизированной насосной станции в п. Воронцово с разработкой мероприятий по оптимизации водоснабжения потребителей и повышению уровня надежности водоснабжения.

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | м | 40 |
| 2 | Подготовка эл. машин к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к эл. сети | шт | 1 |
| 3 | Установка вставок виброизолирующих к насосам | шт | 1 |
| 4 | Монтаж ящика из г/к листовой стали | шт | 1 |
| 5 | Установка насосов, производительностью не менее 10 м3/ч | шт | 1 |
| 6 | Установка бака расширительного | шт | 1 |
| 7 | Установка приборов на фланцевых соединениях | шт | 4 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) | шт | 1 |
| 9 | Прокладка кабеля | м | 80 |
| 10 | Установка эл. щитов | шт | 3 |
| 11 | Прокладка коробов | м | 10 |
| 12 | Установка преобразователей | шт | 1 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | установка | 1 |
| 15 | Монтаж электонагревателей со встроенным датчиком температуры | шт | 1 |

Приложение №2

Перечень объемов  и видов работ по установки автоматизированной насосной станции в п. Городище с разработкой мероприятий по оптимизации водоснабжения потребителей и повышению уровня надежности водоснабжения.

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | м | 25 |
| 2 | Подготовка эл. машин к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к эл. сети | шт | 1 |
| 3 | Установка вставок виброизолирующих к насосам | шт | 1 |
| 4 | Монтаж ящика из г/к листовой стали | шт | 1 |
| 5 | Установка насосов, производительностью не менее 10 м3/ч | шт | 1 |
| 6 | Установка бака расширительного | шт | 1 |
| 7 | Установка приборов на фланцевых соединениях | шт | 4 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) | шт | 1 |
| 9 | Прокладка кабеля | м | 60 |
| 10 | Установка эл. щитов | шт | 3 |
| 11 | Прокладка коробов | м | 6 |
| 12 | Установка преобразователей | шт | 1 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | установка | 1 |

Приложение № 3

Перечень объемов  и видов работ по установки автоматизированной насосной станции в п. Малая Губа

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | м | 40 |
| 2 | Подготовка эл. машин к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к эл. сети | шт | 1 |
| 3 | Установка вставок виброизолирующих к насосам | шт | 1 |
| 4 | Монтаж ящика из г/к листовой стали | шт | 1 |
| 5 | Установка насосов, производительностью не менее 6 м3/ч | шт | 1 |
| 6 | Установка бака расширительного | шт | 1 |
| 7 | Установка приборов на фланцевых соединениях | шт | 4 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) | шт | 1 |
| 9 | Прокладка кабеля | м | 70 |
| 10 | Установка эл. щитов | шт | 3 |
| 11 | Прокладка коробов | м | 5 |
| 12 | Установка преобразователей | шт | 1 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | установка | 1 |

Приложение № 4

Перечень объемов  и видов работ по установки автоматизированной насосной станции в п. Заборовье

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления | м | 45 |
| 2 | Подготовка эл. машин к испытанию сдаче под наладку и пуску, присоединение к эл. сети | шт | 1 |
| 3 | Установка вставок виброизолирующих к насосам | шт | 1 |
| 4 | Монтаж ящика из г/к листовой стали | шт | 1 |
| 5 | Установка насосов, производительностью не менее 6 м3/ч | шт | 1 |
| 6 | Установка бака расширительного | шт | 1 |
| 7 | Установка приборов на фланцевых соединениях | шт | 4 |
| 8 | Установка счетчиков (водомеров) | шт | 1 |
| 9 | Прокладка кабеля | м | 90 |
| 10 | Установка эл. щитов | шт | 3 |
| 11 | Прокладка коробов | м | 15 |
| 12 | Установка преобразователей | шт | 1 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 3 |
| 14 | Пуско-наладочные работы | установка | 1 |

# Приложение № 5

# к извещению 25/2 о проведении запроса котировок

# Котировочная заявка

Дата: ____________ 2008 года

Кому: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д.1, тел. 3-29-26; факс 3-19-45. Комиссия по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Островского района.

Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок, мы _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование  организации, Ф.И.О. руководителя организации (полностью), должность)

_____________________________________________________________________________________

(место нахождения, телефон, E-mail)

_____________________________________________________________________________________

(банковские реквизиты, ИНН)

__________________________________________________________________________ предлагаем:

| Наименование работ (качество работ должно отвечать (либо превосходить) техническим требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок | Единица измерения | Объем | Стоимость единицы | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Мы обязуемся обеспечить выполнение работ (оказание услуг) в соответствиями условиями контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок.

Цена выполняемых работ ______________________________________________________________

с учетом  включенных расходов на ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приложения:

1. График выполнения работ или поставок на ________ листах.

2. Смета на ________ листах.

3. Лицензия (копия)на _______ листах.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Руководитель организации                                                 ____________________ /_______________/

(подпись, печать)

Котировочные заявки, подаваемые в электронном виде, должны быть завизированы соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗ от 10.01.02 г!