Текст извещения

Войсковая часть 25504 извещает

о проведении запроса котировок цен.

- Почтовый адрес: 181352, Псковская область г. Остров-2  войсковая часть 25504. Контактное лицо – командир в/ч 25504 Новиков Вадим Анатольевич,

Консультант по техническим вопросам – Пегарьков Александр Викторович.

Тел.88115233469

- Источник финансирования – средства федерального бюджета.

3.   Наименование и место выполнения работ -

Ремонт объекта в/ч 25504:  Выполнение работ по ремонту котельных хранилища №2 и ЭТЗ № инв. 182 : Согласно перечня (приложение № 1). Выполнение работ из материала подрядчика.

- Максимальная цена контракта – 300 тыс.руб.

- Сроки выполнения работ – до 31 сентября 2008 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование работ в размере  30% сметной стоимости, безналичный расчет, окончательный расчет в течении 10 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Котировочные заявки принимаются в письменной форме  в течении 7 рабочих дней  со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок по адресу, указанному в п.1.

- Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки и качество выполнения работ, срок гарантийных обязательств по качеству работ не менее 2-х лет.

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Ремонт объекта в/ч 25504:  Ремонт котельных хранилища №2 и ЭТЗ № инв. 182

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе | котел | 1 |
| 2 | Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью более 0.06 МВт (0.05 Гкал/ч), количеством до 14 секций | котел | 1 |
| 3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т | насос | 1 |
| 4 | Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 МПа , диаметром: 50 мм | 10 вставок | 0.02 |
| 5 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 80 мм | метров | 19 |
| 6 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 32 мм | метров | 28 |
| 7 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром 32 мм | штук | 26 |
| 8 | Перегруппировка с отсоединением и обратным соединением секций радиаторов весом до 240 кг | штук | 4 |
| 9 | Ремонт задвижек диаметром 100 мм | штук | 2 |
| 10 | Перегруппировка с отсоединением и обратным соединением секций радиаторов весом до 80 кг | штук | 24 |
| 11 | Прочистка и промывка отопительных приборов внутри здания | штук | 26 |
| 12 | Проверка системы при наполнении водой и проверка на прогрев | штук | 26 |