28 августа 2008 г.

# Извещение № 1

# о проведении конкурсного отбора подрядных организаций

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящим извещает о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту кровли жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в п. Крюки Островского района.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Заказчик – Товарищество собственников жилья «Надежда». 181316 Островский район п. Крюки, ул. Космонавтов, д.13, кв. 2 , контактное лицо – председатель ТСЖ – Дубинчик Зоя Николаевна.

3. Источник финансирования – средства, предусмотренные в рамках реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2008 году на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4. Наименование и место выполнения работ – Капитальный ремонт кровли жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в п. Крюки Островского района. Отбор подрядных организаций ведется по следующим лотам:

- Лот № 1: Капитальный ремонт кровли жилого дома №1 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 200 450 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению.

- Лот № 2: Капитальный ремонт кровли жилого дома №2 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 182 988 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2 к настоящему извещению.

- Лот № 3: Капитальный ремонт кровли жилого дома №3 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 225 991 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3 к настоящему извещению.

- Лот № 4: Капитальный ремонт кровли жилого дома №5 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 197 594 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №4, включая их объем, приведен в Приложении №4 к настоящему извещению.

- Лот № 5: Капитальный ремонт кровли жилого дома №6 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 209 428 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №5, включая их объем, приведен в Приложении №5 к настоящему извещению.

- Лот № 6: Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 259 273 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №6, включая их объем, приведен в Приложении №6 к настоящему извещению.

- Лот № 7: Капитальный ремонт кровли жилого дома №10 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 261 236 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №7, включая их объем, приведен в Приложении №7 к настоящему извещению.

- Лот № 8: Капитальный ремонт кровли жилого дома №11 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 262 028 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №8, включая их объем, приведен в Приложении №8 к настоящему извещению.

- Лот № 9: Капитальный ремонт кровли жилого дома №12 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 241 851 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №9, включая их объем, приведен в Приложении №9 к настоящему извещению.

- Лот № 10: Капитальный ремонт кровли жилого дома №13 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 73 836 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №10, включая их объем, приведен в Приложении №10 к настоящему извещению.

- Лот № 11: Капитальный ремонт кровли жилого дома №14 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 247 271 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №11, включая их объем, приведен в Приложении №11 к настоящему извещению.

- Лот № 12: Капитальный ремонт кровли жилого дома №15 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 248 806 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №12, включая их объем, приведен в Приложении №12 к настоящему извещению.

- Лот № 13: Капитальный ремонт кровли жилого дома №16 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 279 225 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №13, включая их объем, приведен в Приложении №13 к настоящему извещению.

- Лот № 14: Капитальный ремонт кровли жилого дома №17 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 465 219 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №14, включая их объем, приведен в Приложении №14 к настоящему извещению.

- Лот № 15: Капитальный ремонт кровли жилого дома №18 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 475 529 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №15, включая их объем, приведен в Приложении №15 к настоящему извещению.

- Лот № 16: Капитальный ремонт кровли жилого дома ДОС 1 п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Начальная цена договора – 158 616 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №16, включая их объем, приведен в Приложении №16 к настоящему извещению.

- Лот № 17: Капитальный ремонт кровли жилого дома ДОС 2 п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежд»а. Начальная цена договора – 297 835 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №17, включая их объем, приведен в Приложении №17 к настоящему извещению.

5. Договор подряда может быть заключен в течение 3-х дней с момента подписания протокола о выборе подрядной организации.

6. Подробное описание работ, условий участия в конкурсном отборе и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры проведения конкурсного отбора содержится в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в офисе уполномоченного органа в течение суток с поступления заявления доверенному лицу заявителя, либо по электронной почте в течение суток с поступления заявления, не считая выходных дней.

7. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по форме, установленной конкурсной документацией, не позднее 15 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций на официальном сайте Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru, а так же на сайте Псковской области (www.pskov.ru) и в газете «Островские вести», и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 16 часов 11 сентября 2008 года.

8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения проведения конкурсного отбора, на котором размещена конкурсная документация, является сайт Островского района (адрес сайта указан в п. 7 настоящего извещения).

9. Дата начала подачи заявок: «28» августа 2008 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 15 часов 12 сентября 2008 года, по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

11. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбора состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 15 сентября 2008 года в 1500 и 1600 соответственно

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе и размер обеспечения исполнения договора подряда не установлены.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

|  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 1 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3.23 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3.23 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0106 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.02 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0106 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.15 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.1 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.05 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.4 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.323 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Ремонт штукатурки дымовых труб с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.2 |
| 14 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.03 |
| 15 | Окраска известковыми составами поверхности труб по штукатурке с лестниц | 100м2 | 0.6 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 6.7 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 6.7 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 6.7 |

|  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 2 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3.20 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3.2 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0106 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.02 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0106 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.05 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.07 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.03 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.23 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 12 | Ремонт штукатурки дымовых труб с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.24 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.027 |
| 14 | Окраска известковыми составами поверхности труб по штукатурке с лестниц | 100м2 | 0.6 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 6.7 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 6.7 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 6.7 |

|  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 3 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3.88 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3.88 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0106 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.02 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0106 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.25 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.04 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.04 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.23 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.388 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Ремонт штукатурки дымовых труб с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.2 |
| 14 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.012 |
| 15 | Окраска известковыми составами поверхности труб по штукатурке с лестниц | 100м2 | 0.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 7.0 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 7.0 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 7.0 |

|  | Приложение 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 5 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3.19 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3.19 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0106 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.02 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0106 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.22 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.06 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.04 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.21 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.388 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Ремонт штукатурки дымовых труб с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.2 |
| 14 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.018 |
| 15 | Окраска известковыми составами поверхности труб по штукатурке с лестниц | 100м2 | 0.45 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 6.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 6.4 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 6.4 |

|  | Приложение 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 6 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 3.26 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 3.26 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0106 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.02 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0106 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.22 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.08 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.06 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.21 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 12 | Ремонт штукатурки дымовых труб с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0.35 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы(Сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.027 |
| 14 | Окраска известковыми составами поверхности труб по штукатурке с лестниц | 100м2 | 0.5 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 7.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 7.4 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 7.4 |

|  | Приложение 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 9 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.72 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.72 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.28 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.09 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.04 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.472 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.027 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 9.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 9.4 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 9.4 |

|  | Приложение 7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 10 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.74 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.74 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.3 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.09 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.04 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.474 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы (Сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.027 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 9.0 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 9 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 9 |

|  | Приложение 8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 11 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.68 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.68 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.3 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.1 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.11 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.06 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.468 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.033 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 9.1 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 9.1 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 9.1 |

|  | Приложение 9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 12 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.73 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.73 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.24 |
| 7 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.015 |
| 8 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 9 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.473 |
| 10 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 7.1 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 7.1 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 7.1 |

|  | Приложение 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 13 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 1.27 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 1.27 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.0053 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.01 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.0053 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.1 |
| 7 | Исправление кладки дымовой трубы (10 шт кирпичей) | 100шт | 0.04 |
| 8 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами | 100труб | 0.01 |
| 9 | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича добавлять на каждый последующий канал сверх двух | 100труб | 0.01 |
| 10 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.2 |
| 11 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.127 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.03 |
| 13 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.06 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 2.6 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 2.6 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 2.6 |

|  | Приложение 11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 14 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.99 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.99 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.15 |
| 7 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 8 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.499 |
| 9 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 10 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.024 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 7.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 7.4 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 7.4 |

|  | Приложение 12 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 15 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 4.94 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 4.94 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.2 |
| 7 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 8 | Огнезащита обрешеток под кровлю, | 1000м2 | 0.494 |
| 9 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 10 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.024 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 7.4 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 7.4 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 7.4 |

|  | Приложение 13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 16 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м2 | 5.05 |
| 2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м2 | 5.05 |
| 3 | Снятие оконных переплетов неостекленных | 100м2 | 0.016 |
| 4 | Установка неостекленных оконных переплетов створных | 100шт | 0.03 |
| 5 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 100м2 | 0.016 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0.69 |
| 7 | Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | 10м3 | 0.7 |
| 8 | Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон | 100м2 | 0.09 |
| 9 | Изготовление защитных решеток на трубы (сталь круглая диам 6 мм) | т | 0.018 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 8.1 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 8.1 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 8.1 |

|  | Приложение 14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 17 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Кол |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 6.5 |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100м2 | 6.5 |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 | 6.5 |
| 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 0.35 |
| 5 | Устройство примыканий рулонных кровель к вентиляционным трубам | 100м | 0.19 |
| 6 | Демонтаж водоприемной воронки и фартука | место | 3 |
| 7 | Установка водоприемной воронки и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | место | 3 |
| 8 | Демонтаж трубопроводов ливневой канализации | 100м тр. | 0.18 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.18 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 5.0 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 5 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 5 |

|  | Приложение 15 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , дом 18 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 6.05 |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100м2 | 6.05 |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 | 6.05 |
| 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 1.32 |
| 5 | Устройство примыканий рулонных кровель к вентиляционным трубам | 100м | 0.45 |
| 6 | Демонтаж водоприемной воронки и фартука | место | 3 |
| 7 | Установка водоприемной воронки и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | место | 3 |
| 8 | Демонтаж трубопроводов ливневой канализации | 100м тр. | 0.18 |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.18 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 5.0 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 5 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 5 |

|  | Приложение 16 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , ДОС-1 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 2.33 |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100м2 | 2.33 |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 | 2.33 |
| 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 0.43 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 1 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 1 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 1 |

|  | Приложение 17 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт жилого многоквартирного дома в п.Крюки,ул.Космонавтов , ДОС-2 (ремонт кровли). |  |

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100м2 | 4.15 |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100м2 | 4.15 |
| 3 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100м2 | 4.15 |
| 4 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100м | 0.83 |
| 5 | Устройство примыканий рулонных кровель к вентиляционным трубам | 100м | 0.2 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | т | 3.2 |
|  | Мусор строительный с погрузкой вручную разгрузка | т | 3.2 |
|  | Перевозка , расстояние перевозки 5 км; класс груза 1 | т | 3.2 |