ТЕКСТ ИЗВЕЩЕНИЯ № 50

11 сентября 2008 год

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница» объявляет конкурс методом запроса котировок цен на покупку стоматологической установки.

Заказчик:  МЛПУ «Островская ЦРБ».

# Адрес: 181350, г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс

# 8-1152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования: средства местного бюджета.

Предмет контракта: стоматологическая установка.

# Максимальная цена контракта: 250 000  рублей.

Техническая характеристика в Приложении № 1

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку,        страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до учреждения;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-1152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 17.09.2008г.

Срок подписания контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Форма котировочной заявки: по запросу участника ( претендента) в комиссию по размещению заказов может высылаться по факсу ( с последующим предоставлением оригинала на бумажном носителе).

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка будет соответствовать предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Стоматологическая установка Smile Sympatik (производитель Chirana Medical a.s. Словакия) или аналог с подобными характеристиками.

Цвет: CH RAL (сине-зеленый).

Столик врача на пантографическом плече на 3 инструмента с возможностью дооснастить до пяти;

Верхняя подводка шлангов с блокировкой на другие инструменты;

Электронное управление, мембранная клавиатура для управления установкой и креслом, световая индикация, регуляция мощности и электромотора и скалера, реверсация оборотов микромотора, регуляция охлаждения инструментов, отключение охлаждения, Giromatic – периодическое переключение вращения мм вправо-влево(заменяет эндодонтический наконечник), ChipBlow – автоматическая продувка инструмента после работы;

Таймер для врача: оповещение о необходимости смазать инструмент;

Комплект наконечников и шлангов: световой шланг турбинный MW-6; шланг электромоторов Bien Air Isolite 300; 3-х функциональный шприц вода-воздух-спрей.

Гидроблок и блок ассистента:

Керамическая плевательница; слюноотсос и пылесос вакуумного типа; таймер ополаскивания плевательницы и наполнения стакана; система подачи автономной воды + блокировка;

Светильник Faro (Италия): мощность 100 Вт, принудительное охлаждение, бестеневой отражатель, регуляция светимости.

Кресло стоматологическое Smile SK1-01 (производитель Chirana Medikal a.s. Словакия), цвет – 509; левый подлокотник, электромеханическое, 2 двигателя (Linak – Дания); программирование 5 –ти рабочих положений, программа-переход в положение для сплевывания, регуляция опоры головы, ножного джостика нет – управление только со столика врача; встроенная система защиты; бесшовное, материал обшивки воздуха и паропропускной, устойчивый против разрыва.

Компрессор медицинский безмасляный с вакуумным отсасывателем в шкафу DUO.

Ресивер 25 литров, производительнсть 70 л\мин.