02 октября 2008 г.

# Извещение № 5

# о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы)) жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в п. Крюки Островского района.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Заказчик – Товарищество собственников жилья «Надежда». 181316 Островский район п. Крюки, ул. Космонавтов, д.13, кв. 2 , контактное лицо – председатель ТСЖ – Дубинчик Зоя Николаевна.

3. Источник финансирования – средства, предусмотренные в рамках реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2008 году на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4. Наименование и место выполнения работ – Ремонт внутридомовых инженерных систем (электромонтажные работы) жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в п. Крюки Островского района. Отбор подрядных организаций ведется по следующим лотам:

- Лот № 1: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №5 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 95 756 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению.

- Лот № 2: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №6 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 95 756 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2 к настоящему извещению.

- Лот № 3: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №9 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 149 559 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3 к настоящему извещению.

- Лот № 4: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №10 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 149 559 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №4, включая их объем, приведен в Приложении №4 к настоящему извещению.

- Лот № 5: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №11 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 149 559 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №5, включая их объем, приведен в Приложении №5 к настоящему извещению.

- Лот № 6: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №13 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 54 619 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №6, включая их объем, приведен в Приложении №6 к настоящему извещению.

- Лот № 7: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №14 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 149 559 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №7, включая их объем, приведен в Приложении №7 к настоящему извещению.

- Лот № 8: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №15 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 149 559 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №8, включая их объем, приведен в Приложении №8 к настоящему извещению.

- Лот № 9: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №16 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 147 806 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №9, включая их объем, приведен в Приложении №9 к настоящему извещению.

- Лот № 10: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №17 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 202 680 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №10, включая их объем, приведен в Приложении №10 к настоящему извещению.

- Лот № 11: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №18 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 210 051 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №11, включая их объем, приведен в Приложении №11 к настоящему извещению.

- Лот № 12 Ремонт внутридомовых инженерных сетей (электромонтажные работы) в жилом доме №8 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 147 806 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №12 включая их объем, приведен в Приложении №12 к настоящему извещению.

5. Договор подряда может быть заключен в течение 3-х дней с момента подписания протокола подведения итогов конкурсного отбора (выбора подрядной организации).

6. Подробное описание работ, условий участия в конкурсном отборе и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры проведения конкурсного отбора содержится в конкурсной документации, которая размещена на официальном сайте Островского района (адрес сайта указан в п. 7 настоящего извещения). Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются любому заинтересованному лицу бесплатно, по письменному запросу в адрес уполномоченного органа, в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

7. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по форме, установленной конкурсной документацией, не позднее 15 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций на официальном сайте Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru, а так же на сайте Псковской области (www.pskov.ru) и в газете «Островские вести», и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 16 часов 16 октября 2008 года.

8. Дата начала подачи заявок: «02» октября 2008 года.

9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение заявок состоится 17 октября 2008 года в 1500 и 1600 соответственно, по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

10. Подведение итогов конкурсного отбора состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 20 октября 2008 года в 1500.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе и размер обеспечения исполнения договора подряда не установлены.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Председатель товарищества

собственников жилья «Надежда»                                                                          З.Н. Дубинчик

Приложение № 1

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме №5 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3мм | т | 0.002 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.08 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.4 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 2 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10А | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная по установленным конструкциям, в перекрытиях, диаметр, мм, до 40 | 100м | 0.015 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 1.5 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.015 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм 2 0,66 кВ | 1000 м | 0.0015 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 2 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 8 |
| 2.2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 8 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 8 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 0.63 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 63 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.035 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 2 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 24 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.02 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.02 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 3 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 5 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 2

Ремонт внутридомовых инженерных сетей  в доме № 6 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы).

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3мм | т | 0.002 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.08 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.4 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 2 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10А | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная по установленным конструкциям, в перекрытиях, диаметр, мм, до 40 | 100м | 0.015 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 1.5 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.015 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм 2 0,66 кВ | 1000 м | 0.0015 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 2 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 8 |
| 2.2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 8 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 8 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 0.63 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 63 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.035 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 2 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 24 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.02 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.02 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 3 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 5 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 3

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 9 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 12 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 12 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 12 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 4

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 10 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 12 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 12 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 12 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 5

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 11 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 12 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 12 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 12 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 6

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме №13 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3мм | т | 0.002 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.04 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.02 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 2 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10А | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная по установленным конструкциям, в перекрытиях, диаметр, мм, до 40 | 100м | 0.01 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 1 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.01 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм 2 0,66 кВ | 1000 м | 0.001 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 2 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 2 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 8 |
| 2.2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 2 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 2 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 0.3 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.015 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.015 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 2 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 12 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 2 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 4 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.1 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 7

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 14 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 12 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 12 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 12 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 8

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 15 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 12 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 12 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 12 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 9

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 16 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 11 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 11 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 11 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 10

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме №17 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.23 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 1.15 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.6 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 3 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 60 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.6 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.06 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 16 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 16 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 6 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 6 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 24 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.85 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 185 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.093 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.092 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 6 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 72 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.06 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.06 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 6 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 7 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 14 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 11

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме № 18 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.23 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 1.15 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.6 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 3 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 60 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.6 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.06 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 18 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 18 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 6 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 6 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 24 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.85 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 185 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.093 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.092 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 6 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 72 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.06 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.06 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 6 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 7 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 15 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |

Приложение № 12

Ремонт внутридомовых инженерных сетей в доме №8 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района (электромонтажные работы)

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ввод в здание |  |  |
| 1.1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100м каб | 0.15 |
|  | Проволока стальная диаметром 3 мм | т | 0.00133 |
|  | Кабель силовой АВВГ 4х16 мм2 | м | 15 |
| 1.2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.15 |
| 1.3 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100м каб | 0.75 |
| 1.4 | Устройства вводно- распределительные устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 1 |
|  | Устройства вводно-распределительные ЩРУ-3Н | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,50А | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 3п. ВА47-29 ИЭК ,25 А | шт | 4 |
|  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений. | шт | 1 |
| 1.5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,10 А | шт | 1 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 1 |
| 1.6 | Труба стальная д. 40 мм по стенам и потолкам, длина, м 3 | 100м | 0.3 |
|  | Коробки распределительные металлические с крышкой. | шт | 2 |
|  | Трубы стальные диаметром 40 мм2 | м | 30 |
| 1.7 | Затягивание кабелей в проложенные трубы и металлические рукава. Проводи многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 | 100м | 0.30 |
|  | Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ | 1000 м | 0.03 |
|  | Щиты учета на лестничной клетке |  |  |
| 2.1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 11 |
|  | Счетчик однофазный ЦЭ 6804, 5-50 А, 220 В | шт | 11 |
| 2.2 | Щитки учета, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт | 4 |
|  | Щит учёта ЩРУ-1Н-12з | шт | 4 |
|  | Выключатель автоматический воздушный 1п. ВА47-29 ИЭК ,20 А | шт | 11 |
| 2.3 | Кабель- канал по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100м | 1.25 |
|  | Кабель-канал 16х16 | м | 125 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 1КВ | 1000 м | 0.060 |
|  | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 1КВ | 1000 м | 0.065 |
|  | Коробки распределительные КС-3 | шт | 4 |
| 2.4 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 | шт | 48 |
| 2.5 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для одноламповый | 100шт | 0.04 |
| 2.6 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100шт | 0.04 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 4 |
|  | Шина коммутационная "РЕ" и "N" цепей. | шт | 5 |
|  | Шина - динрейка оцинкованная для установки модулей. | шт | 9 |
|  | Заземление |  |  |
| 3.1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 | 10шт | 0.2 |
| 3.2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0.06 |
| 3.3 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2 | 100м | 0.28 |
| 4. | Электроизмерительные работы | объект | 1 |
| 5. | Составление проектной документации | объект | 1 |