30 октября 2008 г.

# Извещение № 7

# о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту (ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды)) жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в

# п. Крюки Островского района.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Заказчик – Товарищество собственников жилья «Надежда». 181316 Островский район п. Крюки, ул. Космонавтов, д.13, кв. 2 , контактное лицо – председатель ТСЖ – Дубинчик Зоя Николаевна.

3. Источник финансирования – средства, предусмотренные в рамках реализации областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году» на территории Псковской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Наименование и место выполнения работ – Ремонт внутридомовых инженерных систем (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) жилых многоквартирных домов ТСЖ «Надежда» в п. Крюки Островского района. Отбор подрядных организаций ведется по следующим лотам:

- Лот № 1: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №5 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 346 000 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению.

- Лот № 2: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №6 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 365 400 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2 к настоящему извещению.

- Лот № 3: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №8 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 629 800 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №3, включая их объем, приведен в Приложении №3 к настоящему извещению.

- Лот № 4: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №9 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 716 122 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №4, включая их объем, приведен в Приложении №4 к настоящему извещению.

- Лот № 5: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды)  в жилом доме №10 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 716 122 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №5, включая их объем, приведен в Приложении №5 к настоящему извещению.

- Лот № 6: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №11 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 716 122 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №6, включая их объем, приведен в Приложении №6 к настоящему извещению.

- Лот № 7: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №13 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 121 620 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №7, включая их объем, приведен в Приложении №7 к настоящему извещению.

- Лот № 8: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №14 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 723 882 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №8, включая их объем, приведен в Приложении №8 к настоящему извещению.

- Лот № 9: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №15 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 723 882 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №9, включая их объем, приведен в Приложении №9 к настоящему извещению.

- Лот № 10: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №16 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 732 612 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №10, включая их объем, приведен в Приложении №10 к настоящему извещению.

- Лот № 11: Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №17 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 850 030 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №11, включая их объем, приведен в Приложении №11 к настоящему извещению.

- Лот № 12 Ремонт внутридомовых инженерных сетей (отопления, канализации, водопровода горячей и холодной воды) в жилом доме №18 ул. Космонавтов п. Крюки Островского района, ТСЖ «Надежда». Максимальная цена договора – 861 311 руб.

Перечень наименований работ в рамках лота №12 включая их объем, приведен в Приложении №12 к настоящему извещению.

5. Договор подряда может быть заключен в течение 3-х дней с момента подписания протокола подведения итогов конкурсного отбора (выбора подрядной организации).

6. Подробное описание работ, условий участия в конкурсном отборе и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры проведения конкурсного отбора содержится в конкурсной документации, которая размещена на официальном сайте Островского района (адрес сайта указан в п. 7 настоящего извещения). Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются любому заинтересованному лицу бесплатно, по письменному запросу в адрес уполномоченного органа, в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

7. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по форме, установленной конкурсной документацией, не позднее 15 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций на официальном сайте Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru, а так же на сайте Псковской области (www.pskov.ru) и в газете «Островские вести», и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 16 часов 13 ноября 2008 года.

8. Дата начала подачи заявок: «30» октября 2008 года.

9. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение заявок состоится 14 ноября 2008 года в 1500 и 1600 соответственно, по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

10. Подведение итогов конкурсного отбора состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 17 ноября 2008 года в 1500.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе и размер обеспечения исполнения договора подряда не установлены.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Председатель товарищества

собственников жилья «Надежда»                                                                          З.Н. Дубинчик

Приложение № 1

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, водопровода горячей и холодной воды в доме №5 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.5 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.5 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0,8 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0,8 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.63 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0,015 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.59 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 3,4 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.06 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.64 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.09 |

Приложение № 2

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, водопровода горячей и холодной  в доме № 6 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.55 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.55 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0,9 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0,9 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.63 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0,015 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.59 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 3,4 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.06 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.64 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.09 |

Приложение № 3

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 8 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 1,5 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.9 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 1.86 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 1.86 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100м | 0.45 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.93 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.030 |
|  | Раздел 3. Канализация |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.31 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100м | 0.31 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.865 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 5.01 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.26 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.93 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.1 |

Приложение № 4

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 9 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 6.97 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.9 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 1.86 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 1.86 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100м | 0.45 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15мм | 100м | 0.48 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.93 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.030 |
| 2.13 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100шт | 0.4 |
|  | Раздел 3. Канализация |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.31 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100м | 0.31 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.865 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 5.01 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.26 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.93 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.1 |

Приложение № 5

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 10 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 6.97 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.9 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 1.86 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 1.86 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100м | 0.45 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15мм | 100м | 0.48 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.93 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.030 |
| 2.13 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100шт | 0.4 |
|  | Раздел 3. Канализация |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.31 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100м | 0.31 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.865 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 5.01 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.26 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.93 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.1 |

Приложение № 6

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 11 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Тепловой и водомерный узел |  |  |
| 1.1 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 2 |
| 1.2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 10 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | врезка | 5 |
| 1.4 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.2 |
| 1.5 | Установка фильтров диаметром: 32 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.6 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 7 |
| 1.7 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
| 1.8 | Щит управления | шт. | 1 |
| 1.9 | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
| 1.10 | Термопреобразователь Рt | кмпл | 3 |
| 1.11 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
| 1.12 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.13 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 32 | шт | 3 |
| 1.14 | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 3 |
| 1.15 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.16 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.17 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.18 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3 |
| 1.19 | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
| 1.20 | Изоляция трубопроводов ТУ изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): пластинами (плитами) | 10м | 0.4 |
|  | Раздел 2. Прокладка трубопроводов отопления, ГВС и ХВС |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 6.97 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 0.9 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100м | 1.86 |
| 2.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100м | 1.86 |
| 2.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100м | 0.45 |
| 2.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15мм | 100м | 0.48 |
| 2.8 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0.93 |
| 2.12 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.030 |
| 2.13 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100шт | 0.4 |
|  | Раздел 3. Канализация |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.31 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100м | 0.31 |
|  | Раздел 4. Общестроительные работы |  |  |
| 4.1 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10м2 | 0.225 |
| 4.2 | Ящики металлические устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 | шт | 1 |
| 4.3 | Ящик металлический | кг | 50 |
| 4.4 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2 | 100м | 0.865 |
| 4.5 | На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к расценке 46-03-011-3 | 100м | 5.01 |
| 4.6 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100шт | 0.26 |
| 4.7 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.93 |
| 4.8 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 0.1 |

Приложение № 7

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, водопровода горячей и холодной  в доме № 13 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 2 |
| 1.2 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") пластинами (плитами) | 10м | 0.03 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 4 |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 2.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 2 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 0.26 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м тр. | 0.14 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 0.12 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.06 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.001 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 0.51 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 0.51 |
| 3.3 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.001 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.2 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") пластинами (плитами) | 10м | 0.03 |
| 1.3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 2.3 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 2.4 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 2 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 0.16 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м тр. | 0.07 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 0.03 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.06 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.001 |

Приложение № 8

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 14 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 2 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 4 |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 2.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.03 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.64 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.16 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.24 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.02 |
| 1.2 | Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-6 (d отверстий 50 мм) - при толщ стены 250мм | 100отв | 0.1 |
| 1.3 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.3 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 4 |
| 2.5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 2 |
| 2.7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | врезка | 2 |
| 2.8 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
|  | Термопреобразователь Рt | кмпл | 2 |
| 2.9 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 2.10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.06 |
| 2.11 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 2.12 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 2.13 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 2.14 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
|  | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 2.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.8 |
| 3.4 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.01 |
|  | Ремонт системы канализации |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.98 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.98 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 2.3 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 2.4 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 1.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.32 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.2 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.18 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |

Приложение № 9

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 15 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.02 |
| 1.2 | Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-6 (d отверстий 50 мм) - при толщ стены 250мм | 100отв | 0.1 |
| 1.3 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.3 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 4 |
| 2.5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 2 |
| 2.7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | врезка | 2 |
| 2.8 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
|  | Термопреобразователь Рt | кмпл | 2 |
| 2.9 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 2.10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.06 |
| 2.11 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 2.12 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 2.13 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 2.14 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
|  | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 2.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.8 |
| 3.4 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.01 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 2 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 4 |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 2.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.03 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.64 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.16 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.24 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 2.3 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 2.4 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 1.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.32 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.2 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.18 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы канализации |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.98 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.98 |

Приложение № 10

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 16 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм | 100отв | 0.02 |
| 1.2 | Сверление кольцевыми сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к расценке 46-03-002-6 (d отверстий 50 мм) - при толщ стены 250мм | 100отв | 0.1 |
| 1.3 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.3 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 4 |
| 2.5 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 2 |
| 2.7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения | врезка | 2 |
| 2.8 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
|  | Термопреобразователь Рt | кмпл | 2 |
| 2.9 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 2.10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.06 |
| 2.11 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 2.12 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 2.13 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 2.14 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
|  | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 2.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.8 |
| 3.4 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.01 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 2 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 4 |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 2.3 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 2.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 2.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
| 2.6 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.17 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.64 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.28 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.24 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Устройство ввода |  |  |
| 1.1 | Установка задвижек или клапанов обратных | задвижка | 1 |
| 1.2 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм | врезка | 2 |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 2.1 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.1 |
| 2.2 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 2.3 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 2.4 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 3.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 1.7 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.32 |
| 3.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.2 |
| 3.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.18 |
| 3.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы канализации |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0.98 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 0.98 |

Приложение № 11

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 17 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |
| 1.4 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 1.5 | Установка: кранов воздушных | компл | 4 |
| 1.6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
| 1.7 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 2 |
| 1.8 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
|  | Термопреобразователь Рt | кмпл | 2 |
| 1.9 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.06 |
| 1.11 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.12 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.13 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.14 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
|  | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.97 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.47 |
| 2.4 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.015 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 1.4 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 1.5 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 1.6 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
| 1.7 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.94 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.54 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.5 |
| 2.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.012 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 1.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 1.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 2.24 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.45 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.29 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.5 |
| 2.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы канализации |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 1.05 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 1.05 |

Приложение № 12

Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления, канализации, водопровода горячей и холодной  в доме № 18 ул.Космонавтов п.Крюки Островского района

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  |
|  | Тепловой узел |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10фильт | 0.3 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 6 |
| 1.4 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 1.5 | Установка: кранов воздушных | компл | 4 |
| 1.6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
| 1.7 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 2 |
| 1.8 | Щит, масса, кг, до 50 | шт | 1 |
|  | Щит управления | шт. | 1 |
|  | Тепловычислитель СПТ | кмпл | 1 |
|  | Термопреобразователь Рt | кмпл | 2 |
| 1.9 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Счетчик ДУ=25 | кмпл | 1 |
| 1.10 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100шт | 0.06 |
| 1.11 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 конц | 0.24 |
| 1.12 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100м | 0.02 |
| 1.13 | Сборка кабеля многожильного в пластикатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до 20 | м | 30 |
| 1.14 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 2 |
|  | Краны водоразборные д.15 мм 1 МПА | шт | 3 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 3.97 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.47 |
| 2.4 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.015 |
|  | Ремонт системы горячего водоснабжения |  |  |
|  | Водомерный узел горячей воды |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 |
| 1.4 | Установка термометров: в оправе прямых и угловых | компл | 1 |
| 1.5 | Установка: кранов воздушных | компл | 3 |
| 1.6 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
| 1.7 | Установка терморегулятора ГВС применительно | компл | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 4.06 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.9 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 2.54 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.62 |
| 2.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.012 |
|  | Ремонт системы холодного водоснабжения |  |  |
|  | Водомерный узел холодной воды |  |  |
| 1.1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения | врезка | 4 |
| 1.2 | Установка фильтров | 10фильт | 0.1 |
| 1.3 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 1 |
| 1.4 | Установка: кранов воздушных | компл | 2 |
| 1.5 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях | шт | 1 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40мм | шт | 1 |
|  | Водомеры | шт | 1 |
|  | Трубопроводы |  |  |
| 2.1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм | 100м | 2.24 |
| 2.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм-стояки | 100м тр. | 0.45 |
| 2.3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100м тр. | 1.29 |
| 2.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15-20 мм | 100м тр. | 0.5 |
| 2.5 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | 1000м3 | 0.005 |
|  | Ремонт системы канализации |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 1.05 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100м тр. | 1.05 |