20 ноября 2008 г.

# Извещение № 47/2

# о проведении открытого аукциона

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по газоснабжению жилых домов по 1-му пер.Симанскому и 2-му пер.Симанскому в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода низкого давления).

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна.

2. Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства (служба заказчика) г. Острова и Островского района, 181350, г. Остров, ул. 25 Октября д.22, тел. 34037, контактное лицо – начальник Тимофеев Виталий Николаевич.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета и средства собственников жилых домов (согласно протоколу общего собрания жителей переулков 1-й Симанский и 2-й Симанский г. Острова Псковской области от 09.11.08 г.).

4. Предмет контракта и место выполнения работ – выполнение работ по газоснабжению жилых домов по 1-му пер.Симанскому и 2-му пер.Симанскому в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода низкого давления). Перечень наименований работ, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению. Перечень жилых домов участвующих в программе приведен в Приложении №2. Сроки выполнения работ – декабрь 2008 года – февраль 2009 года.

Максимальная цена контракта – 1 115 600 руб.

5. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. Предполагаемая дата заключения контракта: 22.12.2008г.

6. Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в офисе уполномоченного органа в течение суток с поступления заявления доверенному лицу заявителя, либо по электронной почте в течение суток с поступления заявления, не считая выходных дней.

7. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 16 часов 10 декабря 2008 года.

8. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, на котором размещена документация об аукционе, является сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

9. Дата начала подачи заявок: «21» ноября 2008 года - день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте и в газете «Островские вести».

10. Аукционная комиссия начнет процедуру рассмотрения заявок в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 с 1600     «10» декабря 2008 года.

12. Аукцион состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров,                 ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 «11» декабря 2008 года в 1600.

13. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлены.

14. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Глава Островского района                                                                                             А.И.Афанасьев

Приложение №1

к извещению 47/2

Газоснабжение жилых домов по 1-му пер.Симанскому и 2-му пер.Симанскому в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода низкого давления)

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа нрунтов2(насыпной грунт) | 1000м3 | 0,4093 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 2 | 1000м3 | 0,8009 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 1 | 100м3 | 0,628 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),1 группа грунтов | 1000м3 | 1,156 |
| 5 | Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям ,группа грунтов 1 | 100м3 | 0,52 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 1,2 | 100м3 | 11,56 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов 1(песчаный грунт из карьера вместо насыпного) | 1000м3 | 0,3443 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 7 км (песчаный грунт) | т | 550,88 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 4 км (насыпной грунт,непригодный для обратной засыпки) | т | 777,67 |
| 10 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в грунтах неустойчивых(при необходимости) | 100м2 | 4,85 |
| 11 | Водоотлив из траншей (при необходимости) | 100м3 | 4,3185 |
| 12 | Устройство основания песчаного | 10м3 | 6,064 |
| 13 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода 63мм | 100м | 3,5 |
| 14 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода до 110мм | 100м | 0,08 |
| 15 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода до 90мм | 100м | 1,5 |
| 16 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода до 32мм | 100м | 2,5 |
| 17 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50мм | 100м | 0,015 |
| 18 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых, диаметр трубопровода 50мм | 100м | 0,015 |
| 19 | Отводы крутоизогнутые стальные диам.57мм | шт | 1 |
| 20 | Прокладка трубопроводов из сталных электросварных труб диаметром 100мм | 100м | 0,01 |
| 21 | Изготовление узлов трубопроводов из труб стальных углеродистых,диам.100мм | 100м | 0,01 |
| 22 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 63мм | соедин | 24 |
| 23 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 110мм | соедин | 2 |
| 24 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 90мм | соедин | 11 |
| 25 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 32мм | соедин | 15 |
| 26 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм(по фасаду) | 100м | 0,25 |
| 27 | Краны кши-32ф | шт | 15 |
| 28 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов отопления из труб стальных углередистых ,диаметр трубопроводов 32мм | 100м | 0,25 |
| 29 | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 25мм,наружным диаметром 32мм,толщиной стенки 3,2мм | шт | 15 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К(за 2 раза) | 100м2 | 0,04 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 | 0,04 |
| 32 | Установка угольника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости ,диаметр 90мм | шт | 1 |
| 33 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63мм | тройник | 11 |
| 34 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 110мм | тройник | 1 |
| 35 | Установка отвода седлового ПЭ80 | отвод | 4 |
| 36 | Установка полиэтиленовых фасонных частей : отводов,колен,патрубков,переходов,зеглушек | 10 фасон | 0,5 |
| 37 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м | 6,275 |
| 38 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100мм | 100м | 1,58 |
| 39 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,условный диаметр газопровода до 100мм | узел | 1 |
| 40 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50мм | 100м | 6,275 |
| 41 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 100мм | 100м | 1,58 |
| 42 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром : 50-300 мм | участок | 1 |
| 43 | Устройство выхода газопровода из полиэтиленовых труб из земли диаметр газопровода до 32 мм | 10 вых | 1,5 |
| 44 | Установка настенных указателей | 100знак | 0,15 |
| 45 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных наоцинкованных труб диаметром 15мм(установка штуцеров) | 100м | 0,09 |
| 46 | Изготовление штуцеров | 100м | 0,09 |
| 47 | Герметизация вводов подземных инженерных коммуникаций | шт | 2 |
| 48 | Сверление отверстий в крышках колодцев | 100отв | 0,03 |
| 49 | Установка опознавательных знаков | 100знак | 0,2 |

Приложение №2

к извещению 47/2

Перечень жилых домов участвующих  в программе по «Газоснабжению жилых домов по 1-му пер.Симанскому и 2-му пер.Симанскому в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода низкого давления).

- пер 1-й Симанский д. №1

- пер 1-й Симанский д. №2

- пер 1-й Симанский д. №4

- пер 1-й Симанский д. №5

- пер 1-й Симанский д. №10

- пер 2-й Симанский д.№1/1

- пер 2-й Симанский д.№1/2

- пер 2-й Симанский д.№2

- пер 2-й Симанский д.№3

- пер 2-й Симанский д.№5

- пер 2-й Симанский д.№6

- пер 2-й Симанский д.№8

- пер 2-й Симанский д.№9

- пер 2-й Симанский д.№10

- пер 2-й Симанский д.№12