Текст извещения №2 от 18.11.08

Войсковая часть 25504 извещает

о проведении запроса котировок цен.

- Почтовый адрес: 181352, Псковская область г. Остров-2  войсковая часть 25504. Контактное лицо – командир в/ч 25504 Новиков Вадим Анатольевич,

Консультант по техническим вопросам – Пегарьков Александр Викторович.

Тел.88115233469

- Источник финансирования – средства федерального бюджета.

3.   Наименование и место выполнения работ -

Ремонт объекта в/ч 25504:  Выполнение работ по ремонту ВЛ 6кВ (участок №2): Согласно перечня (приложение № 1). Выполнение работ из материала подрядчика.

- Максимальная цена контракта – 495 тыс.руб.

- Сроки выполнения работ – до 20 декабря 2008 года.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Авансирование работ в размере  20% сметной стоимости, безналичный расчет, окончательный расчет в течении 10 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ.

- Котировочные заявки принимаются в письменной форме  в течении 7 рабочих дней  со дня опубликования извещения о проведении запроса котировок по адресу, указанному в п.1.

- Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, сроки и качество выполнения работ, срок гарантийных обязательств по качеству работ не менее 2-х лет.

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по объекту: Ремонт объекта в/ч 25504:  Ремонт ВЛ 6кВ (участок №2)

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 35 см | 100 деревьев | 0,32 |
|  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м | 100 хвостов | 0,32 |
|  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 площади | 51 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ одностоечных | 1 опора | 8 |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кв | 1 км | 0,38 |
|  | Проводник заземляющий открыто по опоре ВЛ из полосовой стали, сечением 100 мм2 | м | 45 |
|  | Электролабораторные испытания | объект | 1 |