Размещение заказа на поставку установки для фототерапии новорожденных для

МЛПУ «Островская ЦРБ».

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о продлении срока запроса котировок (№ 76)

12 декабря 2008 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: Федеральные средства (родовые сертификаты).

Предмет контракта: Установка для фототерапии новорожденных.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 50 000  рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение двух недель с даты подписания муниципального контракта.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку,        страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до учреждения;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о продлении срока запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 18.12.2008г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| Техническое задание |
| --- |
| на установку для фототерапии новорожденных типа CHS-PU34 (или эквивалент) |
| № | Наименование параметра | Технические требования заказчика |  |
|  | Установка для фототерапии новорожденных типа CHS-PU34 (или эквивалент) |  |  |
|  | Общая характеристика |  |  |
|  | Установка для фототерапии новорожденных предназначена для эффективного лечения желтухи новорожденных путем воздействия на больных детей лучами подходящей длины и интенсивности. | Наличие |  |
|  | Технические данные |  |  |
|  | Электропитание: | 220в,50Гц |  |
|  | Потребление электроэнергии, не более: | 80В |  |
|  | Общие габариты лампы, не более: | 620мм(ш) х 540мм(дл) х 1,140-1,770мм(в) |  |
|  | Основание, не более: | 500мм(ш) х 545мм(дл) |  |
|  | Кожух лампы, не более: | 620мм(ш) х 540мм(дл) |  |
|  | Регулирование высоты лампы в диапазоне, не менее: | 1,140мм ~ 1,770мм (550мм) |  |
|  | Фототерапевтические лампы: | 4 шт х 20В , бело-голубые лампы (FL-20 BW- NU) |  |
|  | Наклон корпуса не менее: | 45° ~ 0° ~ 45° |  |
|  | Счетчик часов, не менее: | 0 до 9999 часов |  |
|  | Срок замены ламп, не менее: | 3000 часов |  |
|  | Длина волны: | 400-500 нм. 5,600 кал/ч |  |
|  | Роликовые колеса, не менее: | 1,5 дюймовые шарнирные х 4 шт. |  |
|  | Наличие мерной ленты (рулетки) для измерения расстояния от источника излучения до места пациента. | наличие |  |
|  | Масса, не более: | 25 кг. |  |
|  | Комплектность поставки: |  |  |
|  | 1. Стойка мобильная | 1 |  |
|  | 2. Светильник | 1 |  |
|  | 3. Лампа фототерапевтичекая | 4 |  |
|  | 4. Маска для глаз большая | 1 |  |
|  | 5. Маска для глаз малая | 1 |  |
|  | 6. Чехол | 1 |  |
|  | 7. Инструкция на русском языке |  |  |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте: | соответствие |  |
|  | Гарантийный период на систему, не менее: | 12 месяцев |  |
|  | Наличие сертифицированного сервисного центра на Северо-Западе России с предоставлением копий сертификатов инженеров и копии лицензии на техническое обслуживание медицинской техники | наличие |  |
|  | Документы, предоставляемые в составе котировочной заявки участника торгов: |  |  |
|  | Сертификат соответствия на предлагаемое оборудование | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на предлагаемое оборудование | наличие |  |
|  | Копия сертификата инженера на право проведения сервисного обслуживания, копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники, заверенные руководителем организации | наличие |  |
|  | Количество | 1 |  |