Размещение заказа на поставку инструментов для

офиса врача общей практики Остров – 3

МЛПУ «Островская ЦРБ»

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 2

19 января 2009 г.

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет контракта: Инструменты для офиса врача общей практики.

Наименования:

| № п\п | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор для врача общей практики (НВОП-01 Мединт-М в сумке СМУ-03 или аналог) Содержит: Бинт стерильный 5х10 ГОСТ 1172-93 2 шт. Бинт стерильный 7х14 ГОСТ 1172-93 2 шт. Вата, 50 г. ГОСТ 5556-81 1 шт. Лейкопластырь рулонный ФС 42-2241-95 1 шт. Салфетка кровоостанавливающая ТУ 9393–001–40383494-96 2 шт. Салфетка стерильная 16х14 ГОСТ 16427-93 1 шт. Пакет гипотермический (охлаждающий) ТУ 9398-014-42965160-2002 1 шт. Жгут для инъекций резиновый ГОСТ 3399-76 1 шт. Жгут к/о резиновый ТУ 38.306-3-10-97 1 шт. Шприцы однораз. с иглами 2, 5, 10 и 20 мл ТУ 9432-125-12517820-02 по 2 шт. Салфетка для рук ТУ 9392-001-45881624-97 10 шт. Салфетка для инъекций ТУ 9393-003-18703860-2000 10 шт. Система для внутривенных инъекций ТУ 9444-046-12517820-96 2 шт. Катетер (канюля) для периферических вен ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 2 шт. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл. с кронштейном 1 шт. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл. с кронштейном 1 шт. Устройство д/проведения ИВЛ (типа УДР) ТУ 9444-001-11279330-96 1 шт. Роторасширитель ТУ 64-1-782-77 1 шт. Шпатель одноразовый деревянный ТУ 5563-001-46083942-2000 10 шт. Ножницы с одним острым концом ГОСТ 21239-93 1 шт. Пинцет ТУ 64-1-37-78 1 шт. Неврологический молоток ТУ 64-1-772-78 1 шт. Щипцы гортанные для извлечения инородных тел ТУ 64-1-522-77 1 шт. Тонометр с фонендоскопом ТУ 9441-007-27463946-2002 1 шт. Секундомер ТУ 25-1894.003-90 1 шт. Клизма (спринцовка малая) ТУ 9398-005-0576-9082-2003 1 шт. Пипетка ТУ 9464-001-53757884-2002 2 шт. Перчатки нестерильные одноразовые ТУ 2514-001-53733748-2000 5 пар Желудочный зонд с воронкой ТУ 38.106157-77/ ГОСТ Р 50962-96 по 1 шт. Ампульница на 70 мест 1 шт. Сантиметровая лента ГОСТ Р 50444-92 1 шт. Фонарик диагностический ГОСТ Р 50444-92 1 шт. Сумка медицинская универсальная СМУ-03 1 шт. Ото/офтальмоскоп (диагностичский набор)* ГОСТ Р 50460-92 1 шт. Пикфлоуметр* ГОСТ Р 50460-92 1 шт. Глюкометр (5 тест-полосок, 5 ланцетов) ГОСТ Р 50444-92/ 1 набор. | 1 |
| 2 | Набор хирургический малый Состоит из: хирургические ножницы STANDARD, прямые 14,5 см. - 1 шт. ножницы MAYO, прямые, 17 см. - 1 шт. ножницы METZENBAUM, изогнутые, 18 см. - 1 шт. щипцы CRILE RANKIN, анатомические, изогнутые, 16 см. - 2 шт. щипцы CRILE RANKIN, 1х2 зубца, изогнутые, 16см. - 2 шт. щипцы HALSTED - MOSQUITO, анатомические, прямые, 12,5 см. - 4 шт. щипцы HALSTED - MOSQUITO, анатомические, изогнутые, 12,5 см. - 4 шт. зажим для салфеток BACKHAUS, 9 см. - 6 шт. зажим для тампона узкий FOERSTER, зазубренный, прямой, 25 см. - 2 шт. пинцет 14 см. - 1 шт. зубчатый пинцет 1х2 зубца, 14,5 см. - 1 шт. ретрактор CUSHING, 20 см., 10 мм. - 2 шт. ретрактор VOLKMANN, острый, 11,5 см. 2 зубца - 2 шт. рукоятка скальпеля №3 стандарная - 1 шт. лезвия для скальпеля №13 стерильные, в упаковке 100 шт. - 1 уп. пуговчатый зонд с окошком, диаметр 2 мм., длина 13 см. - 1 шт. пуговчатый зонд, диаметр 1 мм., длина 14,5 см. - 1 шт. иглодержатель CRILE WOOD c зазубренными браншами, 15 см. - 2 шт. отсасывающая трубка FRAZIER, 19 см. - 1 шт. щипцы ALLIS 5х6 зубцов, длина 15 см. - 2 шт. гемостатический зажим ROCHESTER OCHSNE 1х2 зубца, прямой, 16 см. - 3 шт. гемостатический зажим тонкий KOCHER 1х2 зуца, прямой, 14 см. - 2 шт. гемостатический зажим ROCHESTER PEAN, анатомический, прямой 14 см. - 3 шт. гемостатический зажим тонкий PEAN, анатомический, прямой, 14 см. - 2 шт. иглодержатель MAYO HEGAR c заубренными браншами, 18 см. - 2 шт. (или аналоги) | 1 |
| 3 | Набор гинекологический смотровой Состоит из: вагинальное зеркало CUSCO, 75х32 мм вагинальное зеркало CUSCO, 85х35мм вагинальное зеркало CUSCO, 100х37мм набор вагинальных зеркал KRISTELLER набор вагинальных зеркал KRISTELLER набор вагинальных зеркал KRISTELLER вагинальное зеркало JACKSON, 75х38мм вагинальное зеркало JACKSON, 90х38мм вагинальное зеркало JACKSON, 100х38мм GROSS MAIER зажим SIMS маточный зонд градуированный гибкий зонд 14,5 cm хирургические ножницы STANDARD остр/туп.прям. 14,5см хирургические ножницы STANDARD тупой/тупой прям. 16,5см хирургические ножницы STANDARD тупой/тупой 16,5см гинекологические ножницы SIMS тупой/тупой изогнут. 23см гинекологические ножницы WERTHEIM 22,5см прямые 17,5см гемостатический зажим ROCHESTER PEAN анат.изогнут. 14см гемостатический зажим ROCHESTER PEAN анат.прям. 14см зажим для тампона узкий FOERSTER зазубренный прям. 25см зажим для тампона узкий FOERSTER зазубренный изогнут. 25см зажим для тампона LISTER 18см пинцет анатомический 25см пинцет анатомический 30см подъемник KRISTELLER 75x23мм подъемник KRISTELLER 85x26мм подъемник KRISTELLER 100x32мм щипцы для полипов KELLY 32см биопсийные щипцы EPPENDORFER 4x8мм 20см (или аналоги) | 1 |
| 4 | Аппарат Ротта (осветитель таблиц в комплекте с таблицами) Три светоотражающих зеркала Центральное положение рефлектора люминесцентная лампа, 220 вольт, электрической мощностью 8 Вт, что соответствует 40 ваттам лампы накаливания, обеспечивает достаточное по интенсивности равномерное освещение таблиц не 700 ЛК Габаритные размеры, мм.: 650х480х100 Масса: не более 7.5 Кг. Комплектность аппарата: Корпус Светильник с лампой дневного света Таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта Таблица Головина-Сивцева – буквы Таблица Ш-типа Таблица Орлова-Сивцева (детская) Таблица для проверки остроты зрения вблизи Щиток Указка Шурупы 4х14 Паспорт | 1 |
| 5 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный (НБО-3-01 или аналог) Прибор используется без медикаментозного расширения зрачка в диагностических целях и при проведении хирургических операций. Возможность работы прибора от автономного блока питания. Пределы установки межзрачкового расстояния 54-72 мм Рефракция офтальмоскопических линз 15; 20; 29 дптр Рефракция линз окуляров 2 Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла 11; 26; 45 мм Светофильтры синий, сине-зеленый Питание прибора: от автономного блока питания (5 аккумуляторов НКГЦ 1,2-1), от сети переменного тока (при комплектации сетевым блоком питания и осветительным блоком), напряжение 220 ± 22 В, частота 50 Гц Потребляемая мощность, не более 65 ВА Габаритные размеры офтальмоскопа с оголовьем 330х225х190 мм 16.11. Масса 0,56 кг | 1 |
| 6 | Отоскоп Диагностический набор (ЕВРОЛАЙТ С10 или аналог) В кейсе на молнии. рукоять метал. Рабочее напряжение 2,5В Комплектация: головка отоскопа, депрессор языка, 3 многораз. ушные воронки, 2 ларинг. зеркала, изогнутый кронштейн осветителя, шпателедержатель, носорасширительная воронка, запасная лампочка. | 1 |
| 7 | Отсасыватель хирургический (7А-23D или аналог) Металлический корпус с пластиковой панелью управления. Снабжен антибактериальным фильтром и механической защитой от переполнения. оснащён транспортировочной ручкой, колёсиками и педалью дистанционного включения. Используется насос безмаслянного типа. Производительность л/мин 20 Диапазон регулирования давления МПа 0 — 0,09 Мощность ВА 90 Напряжение / Частота В / Гц 220 ± 10% / 50 ± 2% Шум Дб ≤ 60 Макс непрерывное рабочее время мин 30 Вместимость резервуара мл 2500 х 2 Вес нетто Кг 15 | 2 |

# Максимальная цена контракта: 258 600 рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение одного месяца со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- соответствие характеристикам в котировочной заявке;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 89, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 28.01.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

| № п\п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики поставляемого оборудования | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для врача общей практики | 1 | Шт |  |  |  |
| 2 | Набор хирургический малый | 1 | Шт |  |  |  |
| 3 | Набор гинекологический смотровой | 1 | Шт |  |  |  |
| 4 | Аппарат Ротта | 1 | Шт |  |  |  |
| 5 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 | Шт |  |  |  |
| 6 | Отоскоп Диагностический набор | 1 | Шт |  |  |  |
| 7 | Отсасыватель хирургический | 2 | Шт |  |  |  |

Итого: