02 апреля 2009 г.

# Извещение № 19/2

# о проведении открытого аукциона

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переводу на природный газ жилых домов №№ 39, 43, 45, 49 по ул. Освобождения, №№ 4, 6 по ул. Полевой, №42 по ул. Народной, №4 по пер. Дженнера в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода высокого давления и установка ШРП, завершение работ).

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна.

2. Муниципальный заказчик – Администрация Островского района, 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д.1, тел. 32190, контактное лицо – председатель Комитета Жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации Островского района Калинин Сергей Геннадьевич.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Предмет аукциона, место, сроки выполнения работ– выполнение работ по переводу на природный газ жилых домов №№ 39, 43, 45, 49 по ул. Освобождения, №№ 4, 6 по ул. Полевой, № 42 по ул. Народной, № 4 по пер. Дженнера в г. Острове Псковской области (прокладка газопровода высокого давления и установка ШРП, завершение работ). Перечень наименований работ, включая их объем, приведен в Приложении №1 к настоящему извещению. Сроки выполнения работ – 2 – 3 квартал 2009 года.

Максимальная цена контракта составляет - 1 900 000 руб.

5. Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу поданному уполномоченному органу по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения. Дата начала предоставления участникам размещения заказа документации об аукционе: 02 апреля 2009 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 1600 23 апреля 2009 года.

7. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, на котором размещены извещение о проведении аукциона и документация об аукционе, является сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

8. Дата начала подачи заявок: «03» апреля 2009 года - день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте и в газете «Островские вести».

9. Аукционная комиссия начнет процедуру рассмотрения заявок в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 с 1600               23 апреля 2009 года.

10. Аукцион состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров,                 ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 «27» апреля 2009 года в 1600.

11. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе и размер обеспечения исполнения муниципального контракта не установлены.

12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Глава Островского района                                                                                                  П. Г. Мищенков

Приложение №1

к извещению 19/2

Перевод на природный газ жилых домов № № 39,43,45,49 по ул. Освобождения, №№  4,6 по ул. Полевой, №42 по ул. Народной, №4 по пер. Дженнера в г. Острове Псковской области (газопровод высокого давления и установка ШРП, завершение работ)

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Газопровод высокого давления |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,5028 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов2(насыпной грунт влажный) | 1000м3 | 0,3112 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 1(доработка после работы экскаватора, грунт влажный) | 100м3 | 0,523 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 1(при пересечении с сетями,грунт влажный) | 100 м3 | 0,802 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 2(ри пересечении с сетями,грунт мокрый) | 100 м3 | 0,268 |
| 6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 3 | 1000м3 | 0,149 |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 3(доработка грунта вручную) | 100 м3 | 0,120 |
| 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),1 группа грунтов | 1000м3 | 0,8194 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),2группа грунтов | 1000м3 | 0,1014 |
| 10 | Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям ,группа грунтов 1 | 100м3 | 1,3199 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 1,2 | 100м3 | 12,27 |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59(80)квт(л.с.), 1 группа грунтов(срезка растительного слоя грунта) | 1000м3 | 0,04863 |
| 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59(80)квт(л.с.), 1 группа грунтов(возвращение почвенно-растительного грунта на прежнее место) | 1000м3 | 0,0725 |
| 14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов 1(песчаный грунт из карьера вместо насыпного) | 1000м3 | 0,3007 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 7 км | т | 481,12 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 4 км (насыпной грунт,непригодный для обратной засыпки) | т | 560,16 |
| 17 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2м в грунтах неустойчивых и мокрых(с учетом крепления стенок рабочего и приемного котлованов) | 100м2 | 4,103 |
| 18 | Водоотлив из траншей | 100м3 | 13,990 |
| 19 | Устройство основания песчаного | 10м3 | 3,36 |
| 20 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода : до 110 мм (без учета труб на протаскивание методом ГНБ) | 100м | 1,515 |
| 21 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диа метр газопровода до 110мм | 100м | 3,0 |
| 22 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 110мм | соедин | 11,0 |
| 23 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 63 мм | соедин | 3,0 |
| 24 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м | 1,95 |
| 25 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100мм | 100м | 5,00 |
| 26 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,условный диаметр газопровода до 100мм | узел | 1 |
| 27 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50мм | 100м | 1,95 |
| 28 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 100мм | 100м | 5,00 |
| 29 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром : 50-300 мм | участок | 1 |
| 30 | Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм | 10врезо | 0,1 |
| 31 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода : 110 мм | тройник | 2,0 |
| 32 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100м3 | 0,1872 |
| 33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка | 100м3 | 0,156 |
| 34 | Устройство оснований толщ.15 см из щебня фракции 40-70 мм :односнойных | 1000м2 | 0,156 |
| 35 | Устройство покрытия толщ.4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных малкозернистых типа АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т\м3 | 1000м2 | 0,156 |
| 36 | Погрузка: мусор строительный с погрузкой ручную от разборки покрытия | т | 43,06 |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера, класс груза 1, расстояние перевозки 7 км | т | 43,06 |
| 38 | Установка опознавательных знаков | 100знак | 0,07 |
| 39 | Сверление отверстий в крышках колодцев инженерных коммуникаций | 100шт | 0,03 |
| 40 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 2 (рабочий приемный котлован) | 1000м3 | 0,1116 |
| 41 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 2(добор грунта вручную | 100м3 | 0,084 |
| 42 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунтов до 5м бульдозерами Мощностью 303(410)квт(лс)1 группа грунта | 1000м3 | 0,120 |
| 43 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками , группа грунтов 1,2 | 100м3 | 1,20 |
| 44 | Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с диаметром до 550мм методом горизонтального направленного бурения установкой с тяговым усилием от 12до 25 тс(от 118,0до 245,0 кн) | 1устан | 1,0 |
| 45 | Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов с тягловым усилием от 12до 25 тс | 1устан | 1,0 |
| 46 | Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров : 114 мм (пилотная скважина) | 1 м | 33,50 |
| 47 | Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров : 250 мм ( первое расширение, футляр) | 1 м | 22,50 |
| 48 | Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550мм с поэтапным бурением и расширением скважины до требуемых диаметров : протаскивание трубопровода | 1 м | 28,5 |
| 49 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах ,условный диаметр крана: до 150мм под ковер | узел | 1,0 |
| 50 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода накланно-направленным бурением с устройством ковера | установ | 1,0 |
| 51 | Устройство основания : гравийного (отмостка для крана и контрольной трубки) | 10 м3 | 0,27 |
| 52 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 | 1,17 |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из песка | 100м3 | 0,002 |
| 54 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований : из щебня | 100м3 | 0,002 |
| 55 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом | 1000м2 | 0,002 |
| 56 | Устройство стяжек : цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 0,017 |
|  | Установка ШРП |  |  |
| 1 | Гидроизоляция стен , фундаментов : боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100м2 | 0,024 |
| 2 | Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой : до 2,2 м | 100м | 0,127 |
| 3 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей | 100шт | 0,01 |
| 4 | Укладка стальных труб диаметром до 50мм (обвязка ШРП) | 1км | 0,0015 |
| 5 | Укладка стальных труб диаметром до 50мм | 1 км | 0,0025 |
| 6 | Установка фасонных частей стальных сварных (переходы.отводы) | 1 т | 0,002 |
|  | Молниезащита ГРПШ |  |  |
| 1 | Рытье ям вручную глубиной 1,5м под электрод заземления с обратной засыпкой,группа грунтов 1 | 1электр | 3,0 |
| 2 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером мм 50х50х5 | 10 шт | 0,3 |
| 3 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160мм2 | 100м | 0,09 |
| 4 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением мм2-100 | 100м | 0,07 |
| 5 | Устройство основания песчаного | 10м3 | 0,0162 |
| 6 | Устройство фундаментов столбов: бетонных | 100м3 | 0,00275 |
| 7 | Установка опор из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 1 км | 0,002 |
| 8 | Установка опор из стальных электросварных труб диаметром : 100 мм | 1 км | 0,0035 |
| 9 | Установка опор из стальных электросварных труб диаметром : 75 мм | 1 км | 0,0025 |
| 10 | Установка прутка из кругой стали диаметром до 12 мм | 10шт | 0,1 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К(за 2 раза) | 100м2 | 0,153 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей : эмалью ХВ-125 | 100м2 | 0,153 |
| 13 | Установка средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой до 8,5м | 1опора | 1,0 |