28 мая 2009 года

Извещение № 12

о проведении конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по устройству  канализации  с  подключением  к  наружным сетям  по капитальному ремонту  жилого  многоквартирного дома №47 по улице 25 Октября, расположенного  в г. Острове, находящегося  в управлении ООО «ЖИЛСЕРВИС»

- Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350 г. Остров ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. 28; тел. 3-29-26; факс 3-19-45; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо- Александрова Оксана Александровна, консультант по техническим вопросам- Никифоров Владимир Анатольевич тел. 3-46-01.

- Заказчик - управляющая организация ООО «Жилсервис», 181350 Псковская обл. г. Остров ул. Загородная д.5, контактное лицо- директор  Никифоров Владимир Анатольевич.

- Источник финансирования- средства, предусмотренные в рамках реализации областной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» II этап с использованием средств Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

- Наименование и место выполнения работ – выполнения работ по устройству  канализации  с  подключением  к  наружным сетям  по капитальному ремонту  жилого  многоквартирного дома №47 по улице 25 Октября, расположенного в г. Острове, находящегося  в управлении ООО «ЖИЛСЕРВИС».

Максимальная цена договора- 219238 рублей.

Перечень наименований работ в рамках лота № 1, включая их объем, приведен в Приложении № 1 к настоящему извещению.

5. 	Договор подряда должен быть заключен в течение 3-х дней с момента проведения конкурсного отбора ( выбора подрядной организации ).

6. 	Подробное описание работ, условий участия в конкурсном отборе и предъявляемых к участникам  требований, а также процедуры проведения конкурсного отбора содержится в конкурсной документации, которая размещена на официальном сайте Островского района (адрес сайта указан в п. 7 настоящего извещения). Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются любому заинтересованному лицу бесплатно, по письменному запросу в адрес уполномоченного органа, в том числе в форме электронного документа. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

7. 	Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются по форме, установленной конкурсной документацией, не позднее 15 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций на официальном сайте Островского района по адресу:        www.ostrov-city.ru и в газете «Островские вести», и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 16 часов 11 июня 2009 года.

8. 	Дата начала подачи заявок: 28 мая 2009 года.

9. 	Вскрытие конвертов с конкурсными заявками и рассмотрение заявок состоится 15 июня 2009 года в 1400 соответственно, по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения.

10. 	Подведение  итогов  конкурсного отбора состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д. 1, каб. № 28 15 июня 2009г. в 15 00 .

11. 	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе и размер обеспечения  исполнения договора подряда не установлены.

12. 	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно — исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

ДИРЕКТОР  ООО «ЖИЛСЕРВИС» ______________________________ НИКИФОРОВ  В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Техническое  задание  на  выполнение  работ, по  устройству  канализации  с подключением  к  наружным  сетям  по  капитальному  ремонту многоквартирного  дома  №  47, ул. 25 Октября, г. Остров,  Псковской  области

| № п\п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м.куб. | 0,03 |
| 2. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м.куб., группа грунтов: 3 | 1000 м.куб. | 0,012 |
| 3. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м.куб., группа грунтов: 3 | 1000 м.куб. | 0,09 |
| 4. | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м., глубиной до 2 м., группа грунтов : 3 | 100 м.куб. | 0,1 |
| 5. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м. бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м.куб. | 0,09 |
| 6. | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м. в грунтах: неустойчивых и мокрых | 100 м.кв. | 1,48 |
| 7. | Водоотлив из траншей | 100м.куб. мокрого грунта | 0,7 |
| 8. | Устройство основания : песчаного | 10 м.куб. | 2 |
| 9. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов : 1,2 | 100 м.куб. | 0,1 |
| 10. | Перевозка грунтов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км.; нормативное время пробега 0,613 час.; класс груза 2 (отвозка грунта) | 1 тонна | 19 |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км.; нормативное время пробега 0,613 час.; класс груза 2 ( подвозка песка) | 1 тонна | 19 |
| 12. | Устройство оснований толщиной 15 см. из щебня фракции 40-70мм. (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс\см2): однослойный | 1000 м.кв. основания | 0,018 |
| 13. | Устройство покрытий толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов: 2.5-2.9-3 т\м.куб. | 1000 м.кв. | 0,018 |
| 14. | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать : к расценке 27-06-020-5 | 1000 м.кв. | 0,114 |
| 15. | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1м. в грунтах: мокрых | 10 м.куб. | 0,55 |
| 16. | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца: 1 м. | 10 м.куб. | 0,09 |
| 17. | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах : мокрых | 1 врезка | 1 |
| 18. | Установка люка | 1шт. | 1 |
| 19. | Укладка водопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм. | 1км. трубопро- вода | 0,074 |
| 20. | Засыпка песком люфт - клозетов | 100 м.куб. | 0,31 |