25 июня 2009 г.

# Извещение № 47/2

# о проведении открытого аукциона

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по переводу на природный газ жилых домов №№ 2/300, 2/301, 2/302, 2/303, 2/304, 2/305, 2/306, 2/308, 2/309, 3, 4 по ул.Шумейко в г.Острове Псковской области (наружные сети газопровода).

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350, г. Остров,         ул. Островских Молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Александрова Оксана Александровна.

2. Муниципальный заказчик – Администрация Островского района, 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д.1, тел. 32190, контактное лицо – председатель Комитета Жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации Островского района Калинин Сергей Геннадьевич.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Предмет аукциона, место, сроки выполнения работ – выполнение работ по переводу на природный газ жилых домов №№ 2/300, 2/301, 2/302, 2/303, 2/304, 2/305, 2/306, 2/308, 2/309, 3, 4 по ул.Шумейко в г.Острове Псковской области. Перечень объемов и видов работ указан в Приложении №1 к настоящему извещению.

Максимальная цена контракта – 1 986 900 руб.

Место выполнения работ – ул.Шумейко г.Остров Псковской области.

Сроки выполнения работ – август – октябрь 2009 г.

5. Подробное описание условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу (в том числе в форме электронного документа) поданному уполномоченному органу по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения. Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Дата начала предоставления участникам размещения заказа документации об аукционе: 25 июня 2009 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и должны быть получены по адресу указанному в п. 1 настоящего извещения не позднее 1600 16 июля 2009 года.

7. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального заказа, на котором размещены извещение о проведении аукциона и документация об аукционе, является сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

8. Дата начала подачи заявок: «26» июня 2009 года - день, следующий за днем опубликования извещения о проведении открытого аукциона на официальном сайте и в газете «Островские вести».

9. Аукционная комиссия начнет процедуру рассмотрения заявок в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 с 1600               16 июля 2009 года.

10. Аукцион состоится в Администрации Островского района по адресу: 181350, г. Остров,                 ул. О. Молодогвардейцев д. 1 каб. №28 22 июля 2009 года в 1530.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

Глава Островского района                                                                                                П. Г. Мищенков

Приложение №1

к извещению 47/2

Перевод на природный газ ж.д. №№ 2/300, 2/301, 2/302, 2/303, 2/304, 2/305, 2/306, 2/308, 2/309, 3, 4 по ул.Шумейко в

г.Острове Псковской области

(наружные сети газопровода)

| N п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Жилые дома №№ 2/300, 2/301, 4, 2/302, 2/304, 2/306, 2/308 |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа нрунтов2(насыпной грунт) | 1000м3 | 0,0019 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,0031 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 1(доработка ) | 100м3 | 0,005 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 2 (при пересечении с сетями) | 100м3 | 0,022 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),1 группа грунтов | 1000м3 | 0,005 |
| 6 | Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям ,группа грунтов 1 | 100м3 | 0,025 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 1,2 | 100м3 | 0,05 |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов 1(песчаный грунт из карьера вместо насыпного) | 1000м3 | 0,0017 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 11 км (песчаный грунт) | т | 2,72 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1,расстояние перевозки 4 км (насыпной грунт,непригодный для обратной засыпки) | т | 3,42 |
| 11 | Устройство основания песчаного | 10м3 | 0,275 |
| 12 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110мм | 100м | 0,04 |
| 13 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединителььных деталей с закладными нагревателями диаметр трубы 110мм | соедин | 1 |
| 14 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100мм | 100м | 0,005 |
| 15 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм(в заводской изоляции,весьма усиленного типа) | 100м | 0,005 |
| 16 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80мм | 100м | 3,155 |
| 17 | Изготовление узлов трубопроводов из труб стальных углеродистых,диаметр трубопровода 80 мм | 100м | 3,155 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.89мм | шт | 44 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб диам.80-100мм к стене | шт | 42 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 80мм,наружным диаметром 89мм,толщиной стенки 3,5мм | шт | 1 |
| 18 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,5 |
| 19 | Изготовление узлов трубопроводов из труб стальных углеродистых,диаметр трубопровода 100 мм | 100м | 0,5 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.108мм | шт | 5 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб диам.80-100мм к стене | шт | 7 |
|  | Переходы концентрические на РУ до 16 МПа(16 кгс\см2)диаметром условного прохода 100х50мм,наружным диам.и толщ.стенки 108х4-57х3,5мм | шт | 1 |
|  | Краны КШИ- 100ф | шт | 1 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 100мм,наружным диаметром 108мм,толщиной стенки 4,0мм | шт | 1 |
| 20 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 50мм | 100м | 0,505 |
| 21 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых, диаметр трубопровода 50мм | 100м | 0,505 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.57мм | шт | 1 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 50мм,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм | шт | 1 |
|  | Крепления для трубопроводов диам. 40-50мм к стене | шт | 9 |
|  | Переходы концентрические на РУ до 16 МПа(16 кгс\см2)наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-32х3,2мм | шт | 1 |
| 22 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | 100м | 1,27 |
| 23 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углередистых ,диаметр трубопроводов 32мм | 100м | 1,27 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 25мм,наружным диаметром 32мм,толщиной стенки 3,2мм | шт | 14 |
|  | Крепления для трубопроводов диам. 25-50мм кронштейны ,планки,хомуты для газопровода | шт | 49 |
| 24 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м | 1,03 |
| 25 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углередистых ,диаметр трубопроводов 25мм | 100м | 1,03 |
|  | Краны кш- 25ф | шт | 48 |
|  | Крепления для трубопроводов диам. 25-50мм кронштейны ,планки,хомуты для газопровода | шт | 6 |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К(за 2 раза) | 100м2 | 4,162 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 | 4,162 |
| 28 | Установка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» диаметром 100мм | 1 фланец | 1 |
| 29 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м | 2,81 |
| 30 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100мм | 100м | 5,115 |
| 31 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,условный диаметр газопровода до 100мм | узел | 1 |
| 32 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50мм | 100м | 2,81 |
| 33 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 100мм | 100м | 5,115 |
| 34 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром : 50-300 мм | участок | 10 |
| 35 | Устройство выхода газопровода из земли диаметр газопровода до 110 мм | 10 вых | 0,1 |
| 36 | Установка настенных указателей | 100знак | 0,02 |
| 37 | Рентгенографический контроль.Трубопровод , диам.мм114,толщ.стенки мм до5 | снимок | 1 |
| 38 | Сверление отверстий в крышках колодцев | 100отв | 0,01 |
| 39 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80мм | 100м | 1,415 |
| 40 | Изготовление узлов трубопроводов из труб стальных углеродистых диаметр трубопроводов, мм: 80 | 100м | 1,415 |
| 41 | Монтаж металических опор высотой 4,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 80мм(1шт) | 100м | 0,09 |
| 42 | Монтаж металических опор высотой 4,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 80мм(1шт с подкосом) | 100м | 0,09 |
| 43 | Монтаж металических опор высотой 3,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 80мм( 13шт ) | 100м | 1,235 |
| 44 | Восстановление зеленой зоны | 100м2 | 0,22 |
|  | Жилые дома №№ 2/305, 2/303, 3 |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа нрунтов2(насыпной грунт) | 1000м3 | 0,0296 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн»или «обратная лопата»с ковшом вместимостью 0,25 м3,группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,073 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 1(доработка ) | 100м3 | 0,063 |
| 4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами,группа грунтов 2 (при пересечении с сетями) | 100м3 | 0,097 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),1 группа грунтов | 1000м3 | 0,0325 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59(80)квт(л.с.),2 группа грунтов | 1000м3 | 0,0651 |
| 6 | Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям ,группа грунтов 1 | 100м3 | 0,15 |
| 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 1,2 | 100м3 | 0,976 |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3,группа грунтов 1(песчаный грунт из карьера вместо насыпного) | 1000м3 | 0,0231 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1, расстояние перевозки 11 км (песчаный грунт) | т | 39,96 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера,класс груза1,расстояние перевозки 4 км (насыпной грунт,непригодный для обратной засыпки) | т | 53,28 |
| 11 | Устройство основания песчаного(с устройством песчаной подушки под опоры) | 10м3 | 0,646 |
| 12 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 63мм | 100м | 0,605 |
| 13 | Прокладка трубопроводов из стальных неоцинкованных труб диаметром 50мм | 100м | 1,935 |
| 14 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых,диаметр трубопровода 50 мм | 100м | 1,935 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.57мм | шт | 27 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб диам.40-50мм к стене | шт | 37 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 50мм,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм | шт | 2 |
|  | Краны кши – 50ф | шт | 1 |
|  | Краны кш – 50ф | шт | 1 |
| 15 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м | 0,355 |
| 16 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углеродистых ,диаметр трубопровода 32 мм | 100м | 0,355 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб, диам.25-50мм | шт | 10 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 25мм,наружным диаметром 32мм,толщиной стенки 3,2мм | шт | 4 |
| 17 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м | 0,4 |
| 18 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углередистых ,диаметр трубопроводов 25мм | 100м | 0,4 |
|  | Краны кш - 25ф | шт | 20 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К(за 2 раза) | 100м2 | 1,57 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 | 1,57 |
| 21 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м | 4,075 |
| 22 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,условный диаметр газопровода до 50мм | узел | 1 |
| 23 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50мм | 100м | 4,075 |
| 24 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром : 50-300 мм | участок | 5 |
| 25 | Устройство выхода газопровода из земли диаметр газопровода до 63 мм | 10 вых | 0,1 |
| 26 | Устройство входа газопровода из стальных труб в землю диаметр газопровода до 57 мм | 10 вых | 0,1 |
| 27 | Установка настенных указателей | 100знак | 0,04 |
| 28 | Рентгенографический контроль.Трубопровод , диам.мм 60,толщ.стенки мм до5 | снимок | 1 |
| 29 | Прокладка штуцеров в цокольной части здания | 100м | 0,036 |
| 30 | Изготовление штуцеров | 100м | 0,036 |
| 31 | Сверление отверстий в крышках колодцев | 100отв | 0,08 |
| 32 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50мм | 100м | 0,78 |
| 33 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых диаметр трубопроводов, мм: 50 | 100м | 0,78 |
| 34 | Монтаж металических опор высотой 4,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 50мм(2шт с подкосом) | 100м | 0,18 |
| 35 | Монтаж металических опор высотой 4,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 50мм(2шт ) | 100м | 0,18 |
| 36 | Монтаж металических опор высотой 3,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 50мм( 1шт с подкосом) ) | 100м | 0,09 |
| 37 | Монтаж металических опор высотой 3,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 50мм(5шт) | 100м | 0,33 |
| 38 | Герметизация вводов подземных инженерных коммуникаций | шт | 14 |
| 39 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером,мм 50х50х5 | 10шт | 0,2 |
| 40 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160мм2 | 100м | 0,16 |
| 41 | Восстановление зеленой зоны | 100м2 | 2,885 |
|  | Жилой дом № 2/309 |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 50мм | 100м | 0,02 |
| 2 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых,диаметр трубопровода 50 мм | 100м | 0,02 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.57мм | шт | 2 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб диам.25-50мм | шт | 2 |
|  | Краны кш – 50ф | шт | 1 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100м | 0,755 |
| 4 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углеродистых,диаметр трубопровода 32 мм | 100м | 0,755 |
|  | Отводы крутоизогнутые стальные диам.32мм | шт | 3 |
|  | Кронштейны, планки, хомуты для крепления труб, диам.25-50мм | шт | 26 |
|  | Заглушки эллиптические на Ру до 10 Мпа (100 кгс\см2) из стали 20,диаметром условного прохода 25мм,наружным диаметром 32мм,толщиной стенки 3,2мм | шт | 2 |
| 5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм | 100м | 0,135 |
| 6 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углередистых ,диаметр трубопроводов 25мм | 100м | 0,135 |
|  | Краны кш - 25ф | шт | 6 |
|  | Крепления для трубопроводов диам.25-50мм кронштейны,планки,хомуты для газопровода | шт | 6 |
| 7 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах условный диаметр газопровода 50мм | 100м | 0,1 |
| 8 | Изготовление узлов трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых диаметр трубопровода 50мм | 100м | 0,1 |
| 9 | Устройство основания песчаного под опору | 10м3 | 0,0162 |
| 10 | Монтаж металических опор высотой 3,5м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметр : 50мм(1шт) | 100м | 0,1 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К(за 2 раза) | 100м2 | 0,37 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 | 100м2 | 0,37 |
| 13 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | 100м | 1,01 |
| 13 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,условный диаметр газопровода до 50мм | узел | 1 |
| 14 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления ( до 0,3 Мпа) условным диаметром до 50мм | 100м | 1,01 |
| 15 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром : 50-300 мм | участок | 1 |