.

# Извещение № 2

# о внесении изменений в извещение № 1 и документацию об  аукционе

Муниципальный заказчик, Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская Центральная районная больница», сообщает  о внесении изменений в извещение и документацию на право заключения муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ по офису врача общей практики в д. Воронцово, Островского района, Псковской области, извещение о проведении открытого аукциона опубликовано на официальном сайте и газете «Островские вести» 27 августа 2009 года, а именно:

1. Изменить Приложение № 1 к извещению № 1 и Приложение № 4 к документации об аукционе и  изложить в следующей редакции

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение  ремонтно-строительных работ по офису врача общей практики

в д. Воронцово, Островского района, Псковской области

| № | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100м.2 | 4,22 |
| 2 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов: в 1 канал | 100м | 0,15 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам | 100м.2. | 4,22 |
| 4 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 5 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков , желобов, отливов, свесов и т.п. | 100м | 0,57 |
| 6 | Устройство мелких покрытий (коньков, ендов) из листовой оцинкованной стали | 100 м.2 | 0,186 |
| 7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100м | 0,19 |
| 8 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт. | 4 |
| 9 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм | 100м2 | 0,075 |
| 10 | Ремонт деревянных балок | 100м | 0,18 |
| 11 | Разборка деревянных перекрытий | 100 м.2 | 0,18 |
| 12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из: досок | 100 м.2 | 0,18 |
| 13 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М- 125 (ГОСТ 9573- 82) | М.3 | 1,8 |
| 14 | Балки (0,2 х0,2х 6м= 0,24м3) | М.3 | 0,24 |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м.2 | 0,33 |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м.2 | 0,29 |
| 17 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отливов | 100м | 0,18 |
| 18 | Установка металлических дверей с площадью дверного проёма до 2,5 м2 | м.2 | 4,6 |
| 19 | Дверь металлическая | шт. | 2 |
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно –откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м.2 | 0,33 |
| 21 | Блоки оконные пластиковые | М.2 | 33 |
| 22 | Монтаж дверного доводчика | 100шт. | 0,02 |
| 23 | Доводчик | шт. | 2 |
| 24 | Облицовка фасада сайдингом с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м.2. | 2,76 |
| 25 | Облицовка оконных проёмов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | М.2 | 33 |
| 26 | Утепление оконных откосов пенопластом | М.3 | 1,5 |
| 27 | Устройство карнизов из пластиковых панелей на металлическом каркасе | 100 м.2 | 0,43 |
| 28 | Пластиковые панели | М.2 | 43 |
| 29 | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м.2 | 0,087 |
| 30 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: цоколя | 100 м.2 | 0,51 |
| 31 | Устройство бетонного крыльца | 100 м.3 | 0,04 |
| 32 | Устройство покрытий крыльца из тротуарной плитки | 10 м2 | 1.2 |
| 33 | Плитка тротуарная | М 2 | 12,24 |
| 34 | Устройство козырька из поликарбоната | 100 м 2 | 0,06 |
| 35 | Козырек | шт. | 1 |
| 36 | Выборка грунта под отмостку, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,078 |
| 37 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | М3 | 5 |
| 38 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | М3 | 4 |
| 39 | Устройство стяжек цементных : толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,48 |
| 40 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 7,68 |
| 41 | Разработка кладки печей в футлярах из кровельной стали | М3 | 7,3 |
| 42 | Пробивка проемов в кирпичной несущей стене | М3 | 1 |
| 43 | Закладка проемов старым кирпичом | 100 м3 | 0,042 |
| 44 | Устройство металлических перемычек над воротами из уголка 100х100 | т | 0,098 |
| 45 | Установка металлических ворот в гараже | М2 | 7,2 |
| 46 | Дверь металлическая | шт | 1 |
| 47 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонн | 25 |

2. Пункт  5 извещения о проведении открытого аукциона изложить в следующей новой редакции «5. Заявки на участие в а аукционе принимаются в письменной форме и должны быть получены по адресу: г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб.№133 не позднее 15 часов 05 октября 2009 года»

3. Пункт 6 извещения о проведении открытого аукциона изложить в следующей новой редакции «6. Аукционная комиссия начнет процедуру рассмотрения заявок в МЛПУ «Островская ЦРБ» по адресу: 181350, г. Остров, ул.К.Маркса д.10 каб.№133 с 1500                 «05» октября 2009 года.

4.Пункт 7 извещения о проведении открытого аукциона изложить в следующей новой редакции «7. Аукцион состоится в МЛПУ «Островская ЦРБ» по адресу: 181350, г. Остров, ул.К.Маркса  каб. №135 «08» октября 2009 года в  14-00.

5. Пункты 7,9,15,17,18,19 раздела информационная карта документации об аукционе изложить в следующей новой редакции:

| 7 | Перечень, сроки и место выполнения работ: Перечень объемов и видов работ указан в Приложении № 4 к настоящей документации. Срок гарантийных обязательств - не менее 5 лет от даты подписания Сторонами по муниципальному контракту последнего акта о сдаче – приемке выполненных работ. Срок выполнения работ – 31 декабря 2009 г. |
| --- | --- |
| 9 | Заключение муниципального контракта: Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| 15 | Адрес для направления вопросов по разъяснению положений аукционной документации и предоставления заявок на участие в открытом аукционе: 181350, г. Остров, ул. К.Маркса д.10 каб. № 133, тел./факс 3-27-47; Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании письменного заявления. Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: 28 августа 2009 года. Дата окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: до 30.09.2009 года. |
| 17 | Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 1500 05 октября 2009 года |
| 18 | Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 181350, г. Остров, ул. К.Маркса д..10 каб. № 133, с 1500 05 октября 2009 года |
| 19 | Место, дата и время проведения аукциона: 181350, г. Остров, ул. К.Маркса д. 10 каб. №135 «08» октября 2009 года в 14 ч.00 мин. |

Главный врач                                                                                           И.М. Богачева