Размещение заказа на поставку стола реанимационного неонатального  для МЛПУ «Островская ЦРБ».

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 82

30 сентября 2009 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: Федеральные средства (родовые сертификаты).

Предмет контракта: Стол  неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева.

Наименование и характеристики  приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 160 000 рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение 2 – х недель со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 6.10.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10 дней.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол неонатальный с автоматическим поддерживанием температуры обогрева (СНО-«УОМЗ» или аналог) Рентгенпрозрачный стол неонатальный с автоматическим поддержанием температуры обогрева (сервоконтроль по температуре) пациента сверху за счет керамического обогревателя и с фиксированной высотой ложа Особенности Предназначен для адаптации новорожденных и ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии новорожденных и отделениях реанимации, а также для восстановления их жизненных функций. Обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением, экстренную кислородотерапию. Не уступает зарубежным аналогам по дизайну и потреблению энергии. За счет подключения соответствующей дополнительной аппаратуры изделие позволяет производить рентгенографию, переливание крови, дозированное введение лекарственных растворов, массаж сердца, другие реанимационные мероприятия. Сигнал тревоги включается при прекращении внешнего электропитания; обрыве или коротком замыкании в цепи датчика температуры кожи; отклонении температуры кожи от установленного значения; аварийном повышении температуры кожи до критического значения. Стол неонатальный СНО оснащен цифровой индикацией температуры в детском отсеке цифровой индикацией температуры кожи световой индикацией мощности нагревателя световой и звуковой сигнализацией при отклонении от рабочих режимов Комплект: Блок аппарата (1 шт/компл) Блок обогрева пациента керамический (1 шт/компл) Кабель электропитания (1 шт/компл) Колпак неонатальный кислородный КП 1 Штатив для флаконов внутреннего вливания (1 шт/компл) Столик для приборов (1 шт/компл) Полка для инструментов (1 шт/компл) Узел подготовки кислорода (1 шт/компл) Технические характеристики Диапазон регулирования температуры, ° C: 35-37,9 Максимальная погрешность измерения температуры, ° C: ±0,3 Максимальный угол наклона матрасика Тренделенбург, угол град: +10 Электропитание однофазная сеть: переменный ток 220 ± 10 В, 50 Гц потребляемая мощность, ВА, не более: 700 Физические характеристики Габариты (высота, длина, ширина), мм: 2000х1100х710 Масса (без съемных частей), кг, не более: 120 | 1 |

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МЛПУ «Островская ЦРБ»

Заявитель:____________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________                          факс:   _____________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________         (место регистрации)

ИНН _______________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

________________________________ в __________________________________________               (наименование банка)

код ОГРН ___________________________  в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку товара, оказание  услуг:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Сумма итого прописью:____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара, оказание услуг в соответствии с условиями, определенными  запросом котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на товары, услуги указаны с учетом затрат на доставку, установку, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  в том числе НДС.

_____________________                                                 _____________

(подпись, печать)                                                                      (должность)

Решение муниципального заказчика относительно котировочной заявки на товары, услуги для нужд Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Островская ЦРБ»:

_____________________________________________________________________________

Подпись муниципального заказчика:

|  | «_____»___________________200___год |
| --- | --- |