Размещение заказа на поставку одноразового расходного материала для стационара

МЛПУ «Островская ЦРБ» на I квартал 2010 года

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 102

24 ноября 2009 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства фонда обязательного медицинского страхования.

Предмет контракта: Одноразовый расходный материал для стационара.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 130 000  рублей.

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара.

Сроки поставки: до 31.12.2009 г. еженедельно, по заявке заказчика.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- соответствие характеристикам, указанным в котировочной заявке;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- гарантия на товар не менее 1 года;

- доставка до места эксплуатации в учреждении;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 4 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 30.11.2009г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 5 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

Заявки по факсу (электронной почте) будут отклонены, как не соответствующие требованиям законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № п\п | Наименование, описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Игла-бабочка инъекционная однократного применения 24Gx1", из высококачественной нержавеющей стали Cr18Ni9, заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, соединение типа LUER, упаковка - блистер. Срок хранения 5 лет | 2 000 |
| 2 | Катетер внутривенный №21. Имеет рентгенконтрастную полосу с прозрачной канюлей для обеспечения эффективного контроля расположения в вене. Минимальное расстояние от конца катетера до среза иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены. Плотно облегает иглу и минимально травмирует ткани при введении в вену. Прозрачная камера возврата крови обеспечивает надежный контроль правильного расположения иглы в вене. Дополнительный порт для болюсного введения лекарственных препаратов в процессе проведения инфузии. Тефлоновое покрытие катетера снижает вероятность возникновения тромбофлебита. Клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента. Крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения. Полимер у катетера снижает риск развития флебита | 500 |
| 3 | Катетер Нелатона №14 (мужской). Предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Технические характеристики: стерилен, предназначен для однократного применения; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; термопластичный материал смягчается при температуре тела; закрытый конец, 2 боковых отверстия. Длина — 40±2 см. Срок годности — 5 лет. | 50 |
| 4 | Катетер Нелатона №16 (мужской). Предназначен для катетеризации мочевого пузыря. Технические характеристики: стерилен, предназначен для однократного применения; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; термопластичный материал смягчается при температуре тела; закрытый конец, 2 боковых отверстия. Длина — 40±2 см. Срок годности — 5 лет. | 50 |
| 5 | Катетер Фолея №16. 2-х ходовой стерильный, из натурального латекса, с силиконовым покрытием, с противовозвратным клапаном, баллон 30мл с равномерным расширением, в блистерной упаковке. Срок годности 3 года. | 120 |
| 6 | Зонд желудочный №16. Стерилен, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела. Общая длина зонда 110±2 см. Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая — 46 см, вторая — 56 см, третья — 66 см. Открытый конец, 4 боковых отверстия. Срок годности — 5 лет. | 50 |
| 7 | Зонд желудочный №18. Стерилен, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела. Общая длина зонда 110±2 см. Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая — 46 см, вторая — 56 см, третья — 66 см. Открытый конец, 4 боковых отверстия. Срок годности — 5 лет. | 50 |
| 8 | Зонд желудочный №20. Стерилен, предназначен для однократного применения. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела. Общая длина зонда 110±2 см. Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая — 46 см, вторая — 56 см, третья — 66 см. Открытый конец, 4 боковых отверстия. Срок годности — 5 лет. | 100 |
| 9 | Игла со срезом Квинке для уменьшения пункционного усилия при спинномозговой анестезии №19. Характеристики: минимальное усилие при пункции; полный контроль при введении благодаря отчетливому ощущению «дурального щелчка»; предупреждение постпункционной головной боли при использовании игл малого диаметра; полное соответствие срезов иглы и стилета уменьшает травму тканей (снижение риска эпидермоидной опухоли); прозрачный павильон обеспечивает быстрое определение обратного тока ликвора; цветовая кодировка стилета; иглы тонкостенные: быстрое получения ликвора, что особенно важно для игл малого диаметра. | 200 |
| 10 | Игла со срезом Квинке для уменьшения пункционного усилия при спинномозговой анестезии №20. Характеристики: минимальное усилие при пункции; полный контроль при введении благодаря отчетливому ощущению «дурального щелчка»; предупреждение постпункционной головной боли при использовании игл малого диаметра; полное соответствие срезов иглы и стилета уменьшает травму тканей (снижение риска эпидермоидной опухоли); прозрачный павильон обеспечивает быстрое определение обратного тока ликвора; цветовая кодировка стилета; иглы тонкостенные: быстрое получения ликвора, что особенно важно для игл малого диаметра. | 100 |
| 11 | Шапочка-берет однораз. сестринская. | 200 |
| 12 | Скарификатор медицинский. Стерилен, предназначен для однократного применения. Изготовлен из нержавеющей стали. Упакован в индивидуальную упаковку. Длина копья — 4±0,5мм. Длина скарификатора — 31±2 мм. Срок годности — 5 лет. | 10 000 |
| 13 | Катетер подключичный d 0.6 мм. Стерилен, для однократного применения. Изготовлен из нетоксичного полиэтилена. Общая длина: 15 см. Пробки изготовлены из специальной резиновой смеси, допускают не менее 7-8 проколов. Срок годности: 3 года. | 10 |
| 14 | Катетер подключичный d 1.0 мм. Стерилен, для однократного применения. Изготовлен из нетоксичного полиэтилена. Общая длина: 15 см. Пробки изготовлены из специальной резиновой смеси, допускают не менее 7-8 проколов. Срок годности: 3 года. | 50 |
| 15 | Катетер подключичный d 1.6 мм. Стерилен, для однократного применения. Изготовлен из нетоксичного полиэтилена. Общая длина: 20 см. Пробки изготовлены из специальной резиновой смеси, допускают не менее 7-8 проколов. Срок годности: 3 года. | 30 |
| 16 | Лезвие № 24. Лезвие одноразовое стерильное из нержавеющей стали. Лезвие одноразовое стерильное из нержавеющей стали, твердость более 700HV10, упаковано в алюминиевый композитный материал. Срок хранения 3 года. | 600 |
| 17 | Салфетки спиртовые. Содержание этилового спирта в пропитывающем растворе — 70%. Количество пропитывающего состава в салфетке — не менее 1.0 гр. Срок годности — 5 лет. | 4 000 |
| 18 | Бахилы одноразовые. | 5 000 |

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МЛПУ «Островская ЦРБ»

Заявитель:____________________________________________________________________

(наименование организации)

расположенный по адресу: ___________________________________________________________

телефон:   ___________________                          факс:   _____________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________         (место регистрации)

ИНН _______________________________

банковские реквизиты:______________________________________________________________

________________________________ в __________________________________________               (наименование банка)

код ОГРН ___________________________  в лице_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку товара, оказание  услуг:

| № п/п | Наименование (фирменное наименование, название производителя, страна производства) | Ед. изм. | Цена за ед., в руб. с НДС | Количество | Сумма всего, в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

Сумма итого прописью:____________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки обеспечить поставку товара, оказание услуг в соответствии с условиями, определенными  запросом котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Цены на товары, услуги указаны с учетом затрат на доставку, установку, гарантийное обслуживание, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей,  в том числе НДС.

_____________________                                                 _____________

(подпись, печать)                                                                      (должность)

Решение муниципального заказчика относительно котировочной заявки на товары, услуги для нужд Муниципального лечебно-профилактического учреждения «Островская ЦРБ»:

_____________________________________________________________________________

Подпись муниципального заказчика: