Размещение заказа на поставку аппарата управляемой и вспомогательной  ИВЛ типа  «Фаза-21»  с увлажнителем  для

МЛПУ «Островская ЦРБ».

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Островская центральная районная больница»

извещает о проведении запроса котировок № 96

12 ноября 2009 год

# Почтовый адрес Муниципального заказчика: 181350, г. Остров, Псковская область,

# ул. Карла Маркса, д. 10, Тел \факс 8-81152-3-27-47, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

# Источник финансирования заказа: средства областного бюджета.

Предмет контракта: Аппарат управляемой и вспомогательной  ИВЛ типа  «Фаза-21»  с увлажнителем.

Наименование и характеристики  поставляемых товаров приведены в Приложении № 1.

# Максимальная цена контракта: 306 000  рублей.

# Срок и условия оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 30 дней с момента поставки товара.

# Сроки поставки: в течение 10 дней со дня подписания муниципального контракта обеими сторонами.

Место поставки: г. Остров, Псковская область, ул. Карла Маркса, д. 10.

Требования:

- гарантии качества в соответствии требований ГОСТ, сертификация;

- гарантия сроков поставки товара;

- гарантия – 12 месяцев;

- цена предлагаемого товара указывается с учетом затрат на транспортировку, установку, пусконаладочные работы, удаление упаковочного материала, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

Место подачи котировочных заявок: 181350, г. Остров, Псковская область,

ул. Карла Маркса, д. 10, кабинет № 133, тел \факс 8-81152-3-27-47.

Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

## в течение 7 рабочих дней с момента размещения извещения о проведении

запроса котировок цен на  официальном  сайте www.ostrov - city.ru. , и до 17-00 часов 23.11.2009 г.

Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в течение 20 дней, но не ранее 7 дней с момента опубликования результатов котировки на сайте.

Проект муниципального контракта прилагается.

Котировочные заявки должны представляться по нижеприведенной форме.

Заявки по факсу (электронной почте) будут отклонены, как не соответствующие требованиям законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| Наименование | Аппарат управляемой и вспомогательной ИВЛ типа «Фаза-21» с увлажнителем Fisher & Paykel (база MR 410, камера MR 370), и с передвижной подставкой |
| --- | --- |
| Модель | «Фаза-21" |
| Общие требования | Наличие, диапазон параметра | Соответствие Да Нет |
| Наличие регистрационного удостоверения |  |  |  |
| Наличие лицензии у производителя |  |  |  |
| Наличие сертификата |  |  |  |
| Технические характеристики | параметры |  |  |
| 1.Управляемая и вспомогательная ВЛ с пассивным выдохом у взрослых пациентов и детей старше 6 лет в экстренных ситуациях в наземных и воздушных транспортных средствах |  |  |  |
| 2. Применение в комплекте с аппаратом ингаляционного наркоза и автономным увлажнителем в условиях стационара | возможность |  |  |
| Устройство слежения за изменением частоты и наполнения пульса, сатурации крови кислородом, плетизмограммы. | наличие |  |  |
| 4. Диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин | 3-300 |  |  |
| 5. Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин | 0.6-30 |  |  |
| 6. Диапазон регулирования дыхательного объема, мл | 20-2000 |  |  |
| 7. Отношение t вдоха к t выдоха | 3:1,2.5:1,2:1,1.5:1, 1:1,1:1.5, 1:2, 1:2.5, 1:3. |  |  |
| 8. Управление частотой вентиляции по времени или пультом ручного управления, дыхательным усилием пациента. | наличие |  |  |
| 9. Положительное давление в конце выдоха РЕЕР, см. вод.ст | 0-20 |  |  |
| 10. Максимальное давление вдоха, см.вод.ст | 10-70 |  |  |
| 11. Кислородно-воздушный смеситель, полуавтоматический, % кислорода | 21-90 |  |  |
| 12. Аварийная сигнализация по давлению вентиляции, электропитанию, спонтанной вентиляции легких. - Отказ привода - Разгерметизация контура - Пациент не дышит - Давление ИВЛ падает, растет. - Нет пульса. - Частота пульса падет, растет. - Сатурация падает. - Аккумулятор разряжен. | Наличие |  |  |
| 13. ПДУ (пульт дистанционного управления частотой, давлением, объемом вентиляции, с функцией изменения времени вдоха в режимах с поддержкой давлением). | наличие |  |  |
| 14. Режимы вентиляции Контролируемая, механическая вентиляция легких. Поддержка самостоятельного дыхания давлением. Режим управления вентиляцией пультом дистанционного управления или самостоятельное дыхание больного через аппарат. Режим вспомогательного дыхания с контролируемым объемом. Контролируемая механическая вентиляция с установленным пределом давления. Режим поддержки самостоятельного дыхания постоянным потоком и постоянным положительным давлением | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |
| 15. Индикация параметров: - Индикация давления (электронным линейным манометром). - Индикатор дыхательного объема двойного назначения( для установленных и измеренных параметров). - Индикатор минутного объема (для установленных и измеренных параметров). - Индикатор частоты вентиляции (для установленных и измеренных параметров). - Индикатор объемной скорости потока. - Индикатор соотношения времени вдоха к выдоху. - Индикатор сатурации. - Индикатор частоты пульса. - Индикатор отключения управления. - Индикатор разряда аккумулятора. - Индикация дыхательного усилия. - Индикация апноэ. - Световой и звуковой индикатор тревог. 16. Технические условия: встроенное бесперебойное питание (Аккумулятор) кнопка разблокировки (блокировки) панели управления - дезинфицируемый, стерилизуемый, многократного использования дыхательный контур. - Функция самодизинфекции аппарата хлоргексидином. - Передвижная подставка с держателем контура с тремя полками для дополнительного оборудования на четырех антистатических колесах, два передних колеса с тормозными устройствами. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 4 часа. Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |
| 17.Технические характеристики увлажнителя Назначение увлажнителя Увлажнитель предназначен для нагрева и повышения влагосодержания поступающей к пациенту дыхательной смеси. |  |  |  |
|  | наличие |  |  |
| Температура дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин | от 28 до 38 0С. |  |  |
| Относительная влажность дыхательной смеси на выходе подающего шланга увлажнителя в диапазоне минутных вентиляций от 5 до 30 л/мин и температурах от 28 до 38 0С | от 80 до 100 % |  |  |
| Время установления рабочего режима | не более 15 мин |  |  |
| Индикация параметров температуры дыхательной смеси | наличие |  |  |
| Полезный объем камеры увлажнителя | 400 мл |  |  |
| 22.Аварийная (тревожная) сигнализация срабатывает при следующих случаях: при перегреве газа на выходе; при замыкании или обрыве цепей датчиков температуры при отказах нагревателей емкости для жидкости или подающего шланга | более 41 0 С наличие |  |  |
| 23.Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением | от 198 до 242 В |  |  |
| 24.Потребляемый ток | не более 6 А |  |  |
| 25.Режим работы | продолжительный |  |  |
| 26.Дезинфекция дыхательного контура осуществляется термическим (паровоздушным) способом при помощи собственного электронагревателя. | наличие |  |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| 27.Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |  |
| 28.Техническая документация | наличие |  |  |
| 29.Инсталяция оборудования с обучением персонала | наличие |  |  |
| 30.Срок гарантийного обслуживания | не менее 1 года |  |  |
| 31. Комплект поставки: с креплением на передвижной подставке | наличие |  |  |