04.12.07 г.

Комитет планирования и социально – экономического развития администрации Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, извещает о повторном проведении запроса котировок  на поставку

топочного мазута М100 (ГОСТ 10585-99)

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350,            г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945; e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Никифорова Светлана Викторовна.

Почтовый адрес муниципального заказчика: 181350, г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1, тел. 31851, контактное лицо – директор Борцов Геннадий Александрович.

2. Источник финансирования заказа: средства муниципального унитарного  предприятия Островского района «Островские теплосети».

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Топочный мазут М100 (ГОСТ 10585-99), объем поставки  - 1000 тонн.

Требуемые качественные характеристики  топлива приведены в таблице.

| Наименование показателя | Значение для марки М-100 |
| --- | --- |
| Зольность, % не более | 0,05 |
| Массовая доля серы, %, не более | 2,5 |
| Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 110 |
| Температура застывания, С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания (низшая), кДж/кг, не менее | 39900 |
| Плотность при 20 С, кг/м3 | до 1000 |

Для подтверждения качественных характеристик предлагаемого к поставке топочного мазута участник размещения заказа должен предоставить следующие документы и материалы:

1. Копии деклараций соответствия на товар, предлагаемый к поставке.

2. Копии паспортов качества предлагаемого к поставке топочного мазута.

3. Копии документов, подтверждающих происхождение предлагаемого к поставке топочного мазута и содержащих информацию о Производителе (в качестве таких документов могут рассматриваться копии договоров поставки, доверенность от Производителя, гарантийные письма Производителя и т.д.).

4. Место доставки поставляемых товаров:

Муниципальное унитарное предприятие Островского района «Островские теплосети»

182330 г. Остров ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1 тел 8-81152-3-18-51

ИНН/КПП 6013006900\601300001 ОКПО 74319912

р/с 40702810251010170025 в Псковском ОСБ №8630г Псков к/с 30101800000000602

БИК 045805602, ОГРН 1056000345796    ОКАТО 58233501000

Станция назначения – Псковская обл. г. Остров, МУП «Островские теплосети» района. Код станции-070200

Грузовой  шифр получателя-6687

Директор - Борцов Г.А.

5. График поставки.

2007 год

Декабрь – 1000 тонн

6. В цену товара должны входить расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта: 8 750 000 тыс. рублей.

8. Котировочные заявки  подаются по адресу  уполномоченного органа в письменной форме в рабочие дни с 8.00 до 17.00.  Срок окончания подачи  котировочных заявок -15.00 ч. 10 декабря 2007г.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров. Оплата осуществляется по безналичному расчету по факту поставки топочного мазута, отсрочка платежа 14 банковских дней.

10. Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, в срок, в течение которого он должен подписать контракт, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения  контракта любым по своему выбору способом: в форме банковской гарантии, страхования ответственности по Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет – 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11. Муниципальный контракт  должен быть подписан в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.