30 апреля 2008 г.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта офиса врача общей практики Остров – 3, ул. Фестивальная д. 26

1. Наименование Заказчика, расположенного по адресу: МЛПУ «Островская ЦРБ», 181350,  г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89; тел. (факс) - (81152) 3-27-47;

e-mail: ostrovcrb@ellink.ru, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 833 000 руб.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Величина понижения начальной цены контракта (далее – «шаг аукциона») равняется 5% и составляет: 141 650 руб.

5. Шаг аукциона может быть понижен в соответствии с действующим законодательством.

6. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

7. Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт офиса врача общей практики Остров – 3, ул. Фестивальная д. 26.

8. Сроки выполнения работ:  июнь – декабрь 2008 г.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, отсрочка платежа сроком 30 банковских дней после сдачи объекта.

10. Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в офисе уполномоченного органа в течение суток с поступления заявления доверенному лицу заявителя, либо по электронной почте в течении суток с поступления заявления, не считая выходных дней.

11. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения государственного и муниципального заказа, на котором размещена документация об аукционе, является официальный сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

12. Заявки на участие в аукционе представляются по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89 до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Дата начала подачи заявок: 4 мая 2008 года.

14. Аукцион состоится в МЛПУ «Островская ЦРБ» по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д. 10 каб. № 89 – 2 июня 2008 года в 15.00 часов.

15. Рассмотрение заявок на участие в торгах:  30 мая 2008 г, 15.00 часов.

16. Обеспечение заявки не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Общие требования

1.	При выполнении работ учитывать демонтаж конструкций.

Выполнить работы по замене внутренних и наружных дверных блоков.

Все внутренние двери должны быть однотипными, с покрытием, устойчивым к  воздействию   моющих средств;

При выполнении работ по облицовке поверхности пола использовать противоскользкую

керамогранитную плитку типа «Estima»;линолеум на теплоизоляционной подоснове устойчивый к стиранию; ламинат типа «PERGO”

При окраске поверхности стен использовать латексную краску на основе акрилового

сополимера (Tikkurila, Euro 12 полуматовая).

В кабинетах предусмотреть устройство экранов из керамической плитки перед раковинами.

Качество применяемых материалов должно соответствовать санитарным и техническим требованиям для использования в данных помещениях и иметь соответствующие сертификаты качества (керамическая плитка, линолеум, краски, санфаянс и т.д.)

2.	Замена внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения и отопления. Разводка горячего водоснабжения от электроводонагревателей.

Выполнить замену сантехнического оборудования с обвязкой вновь установленных

сантехнических приборов и оборудования, с установкой запорной арматуры перед всеми сантехническими приборами. Выполнить антикоррозийную защиту стального трубопровода.

Провести гидравлические испытания новых инженерных сетей.

3.	В настоящее время в здании существующие электрические сети выполнены из кабеля  с алюминиевыми жилами. Необходимо  выполнить полную замену электропроводки с заменой щитков освещения и силовых. Заменить светильники с лампами накаливания на светильники с люминисцентными лампами в подвесных потолках.

Согласно ПЭУ-2003  необходимо выполнить систему уравнения потенциалов. Должны быть выполнены электроизмерительные работы по замерам сопротивления изоляции и заземления.

- Должны быть выполнены работы по  отделке фасада сайтингом, установлены

козырьки из ПВХ, облицованы тротуарной плиткой крыльца.

- Необходимо выполнить работы по благоустройству территории с устройством

тротуаров.

- Характеристика здания:

- одноэтажное кирпичное здание;

- стены,перегородки –кирпичные;

- перекрытия – деревянные;

- внутренняя отделка – штукатурка;

Согласно ведомости необходимо выполнить следующие виды работ в здании офиса врача общей практики.

Требования к качеству работ и сроку гарантийных обязательств:

- все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, других нормативных документов;

- процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 7 лет. На запорную

- арматуру, а также на электрооборудование и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными  заводов- изготовителей.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка кирпич. перегородок тол.28см | м3 | 13,6 |
| 2 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ.51см | м3 | 2,89 |
| 3 | Кладка отдельных участков кирпич. стен толщ.51см | м3 | 0,96 |
| 4 | Уст-во перегородок толщ.125мм на метал. каркасе с обшивкой ГКЛ с изоляцией | м 3 | 0,024 |
| 5 | Устройство металл. перемычек в существ. кирпичных стенах из уголка 100*100мм | тн | 0,166 |
| 6 | Огрунтовка м/к перемычек | м2 | 5 |
| 7 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м2 | 16 |
| 8 | Устройство подвесного потолка «Armstrong» по метал. каркасу | м2 | 113 |
| 9 | Облицовка потолков пластиковыми панелями по метал. каркасу | м2 | 37,5 |
| 10 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 172 |
| 11 | Разборка деревянных плинтусов | м | 200 |
| 12 | Разборка деревянных простильных полов | м2 | 172 |
| 13 | Разборка лаг из брусков | м2 | 172 |
| 14 | Устройство подстилающих слоев песчаных толщ.40см | м3 | 68,6 |
| 15 | Уст-во бетонного основания т.=40мм | М3 | 6,85 |
| 16 | Установка закладных деталей из бруса 50*50 | м2 | 143 |
| 17 | Устройство армированной сетки на пол со сваркой | м2 | 171 |
| 18 | Утепление полов плитами пенополистерола толщ.5см | М3 | 8,6 |
| 19 | Устройство цем. стяжки толщ.20мм | м2 | 172 |
| 20 | Уст-во гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов | м2 | 78 |
| 21 | Выравнивание поверх. полов смесями типа «Ветонит» | м2 | 78 |
| 22 | Устройство покрытий полов из линолеума с рисунком | м2 | 52 |
| 23 | Устройство порожков металлических | м | 5 |
| 24 | Устройство покрытий полов из ламината типа PERGO | М2 | 26 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 63 |
| 26 | Устройство покрытий полов из плитки керамической | м2 | 93 |
| 27 | Устройство плинтусов из плитки керамической | м | 113 |
| 28 | Разборка оконных деревянных заполнений с подоконной доской | м2 | 27,2 |
| 29 | Разборка дверных заполнений | м2 | 34 |
| 30 | Установка металлических дверей пл.до 2м2 с доводчиком | М2 | 5,67 |
| 31 | Установка дверей из ПВХ«Финских» | м2 | 26,1 |
| 32 | Врезка замков | шт | 14 |
| 33 | Установка и крепление наличников | м | 151 |
| 34 | Монтаж окон из ПВХ-профиля, поворотных с пл.проема до 2м2 3-х створчатых при наличии створок глухого остекления | м2 | 28 |
| 35 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 оконн. проем. | 28 |
| 36 | Установка подоконной доски из ПВХ-профиля с заведением в паз окна | м2 | 8 |
| 37 | Облицовка откосов слоем ГКЛ с устройством метал. каркаса без изоляции | м2 | 19,6 |
| 38 | Обрамление оконных откосов пластиковым уголком | м | 59,2 |
| 39 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков сухой смесью типа «Ветонит» толщ.10мм | м2 | 21 |
| 40 | Тоже стен | м2 | 32 |
| 41 | Тоже штукатурки дверных откосов | м2 | 36 |
| 42 | Облицовка поверхности стен листами ГКЛ с устройством метал. каркаса без изоляции | м2 | 271 |
| 43 | Облицовка поверхности стен пластиком с уст-вом метал. каркаса | м2 | 132 |
| 44 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям с подготовкой поверхности | м2 | 214 |
| 45 | Окраска водоэмульсионными составами потолков по штукатурке | м2 | 21 |
| 46 | Тоже стен и дверных откосов | м2 | 52 |
| 47 | Оклейка стен обоями под окраску с подготовкой поверхности | м2 | 58 |
| 48 | Облицовка стен плиткой керамической возле раковин пл.1м2 | м2 | 4 |
| 49 | Улучшенная масляная окраска оконных откосов по сборным конструкциям с подготовкой поверхности | м2 | 19,6 |
| 50 | Масляная окраска трубопроводов за 2 раза | м2 | 40 |
|  | 2. Сантехнические работы. |  |  |
| 51 | Разборка трубопровода из водогазпроводных труб диам. до 32мм | м | 166 |
| 52 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. до 100мм | м | 23 |
| 53 | Тоже диам.=50мм | м | 20 |
| 54 | Демонтаж умывальников и раковин | шт | 11 |
| 55 | Демонтаж унитаза | шт | 1 |
| 56 | Прокладка канализации из полиэтиленовых труб диам.=100мм | м | 50 |
| 57 | Тоже диам.=50мм | м | 40 |
| 58 | Прокладка холодного и горячего водоснабжения из металлополимерных труб диам.=15мм | м | 90 |
| 59 | Тоже диам.25мм | м | 25 |
| 60 | Тоже для отопления Д=20мм | м | 66 |
| 61 | Запорная арматура диаметром до25мм | шт | 40 |
| 62 | Установка моек на одно отделение | к-т | 4 |
| 63 | Установка раковин | к-т | 7 |
| 64 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | к-т | 1 |
| 65 | Установка смесителей для раковин | шт | 11 |
| 66 | Пробивка отверстий в кирпичной стене Д=50мм | шт | 40 |
| 67 | Установка электроводонагревателя V=50л | шт | 2 |
| 68 | Установка конвекторов | кВт | 28 |
| 69 | Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50мм | м | 492 |
| 70 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт | 14 |
| 71 | Установка водомеров на холодную воду и отопление | шт | 2 |
| 72 | Врезка в действующие сети водопровода и отопления | врезка | 3 |
|  | 3.Электромонтажные работы |  |  |
| 73 | Демонтаж осветительных приборов(розеток, выключателей) | шт | 50 |
| 74 | Демонтаж светильников с лампами накаливания потолочных | шт | 25 |
| 75 | Кабель до35кв проложенный в трубах -труба гофрированная ПВХ -кабель силовой ВВГ 3*2,5 -кабель силовой ВВГ 3*1,5 | м м м м | 850 850 400 450 |
| 76 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене в сборе | шт | 2 |
| 77 | Светильники с люминисцентными лампами в подвесных потолках с количеством ламп до 4*18вт | шт | 71 |
| 78 | Светильники настенные для ламп накаливания 2х ламповые 2*60 | шт | 6 |
| 79 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 16 |
| 80 | Розетка штепсельная утопленного типа двойная с защитными шторками | шт | 34 |
| 81 | Разработка грунта вручную глуб. до 2м | м3 | 12 |
| 82 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50*50*3 | шт | 3 |
| 83 | Засыпка вручную траншей, пазух | м3 | 12 |
| 84 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч.40мм2 | м | 44 |
| 85 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сеч.10мм2 открыто по конструкциям. | м | 20 |
| 86 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | токо- прием. | 34 |
| 87 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точек. | 18 |
| 88 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м | измер. | 1 |
| 89 | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий | линий | 34 |
|  | 4. Наружные ремонтные работы по фасаду |  |  |
| 90 | Облицовка козырька над входом их ПВХ | м2 | 12 |
| 91 | Монтаж каркаса из металлоконструкций для козырька | тн | 0,42 |
| 92 | Установка металлических стоек из труб диам.100мм | тн | 0,54 |
| 93 | Покрытие крыльца тротуарной плиткой | м2 | 13 |
| 94 | Устройство водосточного желоба из ПВХ с аксессуарами | м | 66 |
| 95 | Устройство вертикальных водостоков из труб ПВХ диам.150мм | м | 16 |
| 96 | Отбивка штукатурки с поверхностицоколя по периметру здания | м2 | 50 |
| 97 | Ремонт кирпичной кладки цоколя | м2 | 9 |
| 98 | Армирование кирпичной кладки цоколя сеткой «Рабица» | м2 | 50 |
| 99 | Штукатурка цоколя под «Шубу» | м2 | 50 |
| 100 | Облицовка наружных стен фасада металлическим сайдингом с теплоутеплителем | м2 | 198 |
|  | 5.Благоустройство территории |  |  |
| 101 | Планировка площади механизированным способом | м2 | 115 |
| 102 | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчгравийной смеси толщ.30см под тротуар. | м3 | 35 |
| 103 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ.12см | м3 | 14 |
| 104 | Установка бортовых камней бетонных | м | 50 |
| 105 | Розлив вяжущих материалов | тн | 0,04 |
| 106 | Устройство покрытий тротуаров толщ.4см однослойных из литой мелко-зернистой асфальтобетонной смеси | м2 | 40 |